VІ. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКАТА ИМ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

“Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на 3D оптичен конфокален микроскоп за контрол с необходимото програмно обезпечаване”

I. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ:

1. Опис на представените документи – Препоръчителен Образец № 1;

2. ЕЕДОП – Образец № 2 (представен като отделен ZIP файл във формати XML и PDF);

3. Техническо предложение на участника – Образец № 3;

4. Ценово предложение на участника – Образец № 4.

Препоръчителен ОБРАЗЕЦ № 1

ОПИС НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ, съдържащи се в офертата

за участие в открита процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:

“Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на 3D оптичен конфокален микроскоп за контрол с необходимото програмно обезпечаване”

| № | Наименование на документа | Пояснения (ако е приложимо) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Опис на представените документи (по настоящия препоръчителен Образец) |  |
| 2. | ЕЕДОП (по образец) в електронен вид, съгласно указанията на Възложителя |  |
| 3. | Когато е приложимо - Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност |  |
| 4. | Когато е приложимо - когато участникът е обединение, което не е юридическо лице - договора (документа) за обединение, както и документите по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП |  |
| 5. | Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Образец №3 |  |
| 6 | Когато е приложимо: документи от подизпълнителите. Всеки от подизпълнителите представя документите по т. 2 по-горе от този опис и ако е приложимо – документите по т. 3 по-горе. |  |
| 7. | Когато е приложимо: документи от всяко от третите лица - в случай, че участникът ще използва капацитета на трети лица по смисъла на чл. 65 от ЗОП. Всяко от третите лица представя документите по т. 2 по-горе и ако е приложимо – документите по т. 3 по-горе. |  |
| III. | Плик „Предлагани ценови параметри” |  |
| 8. | Ценово предложение за изпълнение на поръчката. Ценовото предложение се изготвя по образеца на Възложителя от документацията за участие - Образец № 4. |  |

Когато е приложимо: В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, офертата съдържа документите по т. 1, 2, 4, 5 и 8 по-горе от този опис и ако е приложимо документите по т. 3, 6 и 7 по-горе. Документите по точкa 3 - ако е приложимо - се представят от членa на обединението, за който член се отнасят, а документите по останалите точки съгласно предходното изречение се представят от обединението като цяло. ЕЕДОП (т. 2 от Описа) се подава от всеки от участниците в обединението. При необходимост от деклариране на обстоятелства, относими към обединението, ЕЕДОП се подава и за обединението.

[дата]						ПОДПИС

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]

ОБРАЗЕЦ № 3

До

Директора

на Институт по Физика на Твърдото Тяло – БАН

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура по Закона за обществените поръчки за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на 3D оптичен конфокален микроскоп за контрол с необходимото програмно обезпечаване”

От ……………………………………………………………………………………

(наименование на участника)

с ЕИК/БУЛСТАТ/друга индивидуализация на участника: ……………………………………..

Уважаеми ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение предмета на обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет.

Във връзка с горепосочената процедура за възлагане на обществена поръчка:

1. Декларираме, че сме запознати с условията за участие в обявената от Вас поръчка. Съгласни сме с тях и ги приемаме без възражения. Изпълнението на поръчката ще бъде осъществено съгласно всички изисквания на обществената поръчка и техническата спецификация на Възложителя. Ще доставим оборудването предмет на обществената поръчка, съгласно количеството изисквано от Възложителя в техническата спецификация.

2. Декларираме, че предлаганата от нас апаратура е модел ................... (име и/или номер на модела) и е производство на …………. /посочва се наименованието на производителя/.

3. Декларираме, че предложената от нас апаратура е фабрично нова, неупотребявана и окомплектована с всички принадлежности, необходими за правилната работа и въвеждане в експлоатация и е произведена в съответствие с нормите на Европейския съюз за безопасност. Декларираме, че всички предложени технически характеристики отнасящи се до минималните технически изисквания към съответните модули/компоненти, както и предложените технически преимущества могат да бъдат постигнати с цялостната предложена конфигурация на апаратурата без да е необходимо закупуване на допълнителни модули към апаратурата, които не са включени в офертата.

4. Декларираме, че доставяните с оборудването програмни продукти (пакети) са лицензирани и са включени в цената.

5. Декларираме, че апаратурата ще бъде доставена с консумативи, които се изискват като минимум за пускането ѝ в експлоатация и демонстрация на параметрите, заложени в техническата спецификация.

6. Декларираме, че ще извършим транспортно опаковане на апаратурата по подходящ начин, съобразен с вида и начина на доставката до адрес на Възложителя, осигуряващ защита срещу липси и увреждане. Доставената апаратура ще бъде в оригинална опаковка, с ненарушена цялост и върху нея ще има индивидуализираща информация, включваща минимум производител и модел.

7. Предлаганата апаратура ще бъде доставена в срок не по-късно от четири месеца от датата на сключване на договора, а монтажът, въвеждането в експлоатация и тестването на системата до 1 месец след доставката.

8. Предлаганата апаратура ще бъде доставена, монтирана, въведена в експлоатация, тествана и ще бъде проведено обучение на персонала в срок до 6 (шест) месеца от датата на сключване на договора.

9. Ще проведем обучение на минимум 2 (двама) специалисти, посочени от Възложителя за работа с апаратурата, като периодът на обучение няма да бъде по-кратък от 5 (пет) работни дни, считано от датата, уговорена в съответния приемно-предавателен протокол за извършен монтаж, въвеждане в експлоатация и тестване на апаратурата.

10. Предлагаме гаранционно обслужване на апаратурата за срок, в размер на ……………. месеца от дата на протокола за проведено обучение.

11. Гарантираме, че през гаранционния период всички ремонти ще бъдат извършвани изцяло за наша сметка, което ще включва навременно отстраняване на проблеми с работоспособността на апаратурата, подмяна на дефектирали части и други - гарантиращи безпрепятствената ѝ употреба. При необходимост, в срока на гаранция се задължаваме за своя сметка да извършваме допълнителни настройки на апаратурата.

Гаранцията на Апаратурата включва:

12.1. профилактика, в зависимост от предписанията на фирмата-производител.

12.2. отстраняване на всички технически неизправности със свои сили и средства, възникнали не по вина на Възложителя.

12.3. актуализации на специализирания софтуер, когато е приложимо.

13.В случай на определянето ни за Изпълнител на договора ще гарантираме пълната функционална годност на Апаратурата съгласно нейното предназначение, Техническата спецификация и техническите стандарти за качество и безопасност.

14. В рамките на гаранционния срок, срокът за реакция – диагностициране на проблема при получаване на сигнал от представител на Възложителя за неизправност, изпратен по факс, електронна поща или обикновена поща, ще бъде не повече от 5 (пет) работни дни след уведомлението от Възложителя.

15. В рамките на гаранционния срок, срокът за отстраняване на настъпила повреда е до 15 (петнадесет) работни дни при отстраняване на място и до 25 (двадесет и пет) работни дни при отстраняване в сервиз на Изпълнителя, считано от датата на получаване на сигнал за повредата. Транспортът е за сметка на Изпълнителя. Гаранционният срок на Апаратурата ще се удължи със срока, през който е траело отстраняването на повредата.

16. Оферираната Апаратура притежава минимални и допълнителни технически характеристики, подробно описани в приложение към настоящото Техническо предложение. За удостоверяване на това обстоятелство представяме:

16.1. на хартиен носител: ......................................................................................... (каталози, проспекти, брошури, декларации за съответствие, сертификати ... с посочване на страницата/страниците, на които е достъпна информацията за предлаганото оборудване), както следва .....................

и/или

16.2. следната точна хипервръзка към интернет адреса на официалния сайт на производителя на Апаратурата, от където са видни техническите характеристики на конкретната оферирана Апаратура: ................................................... /посочване на страницата/страниците, на които е достъпна информацията за предлаганото оборудване/, както следва .....................

и/или

16.3 Декларация от производител за предлагани характеристики

16.4. Попълнено Приложение с технически характеристики

Настоящата техническа оферта е валидна за срока, посочен в т. IV.2.6) от обявлението за поръчката.

В случай, че бъдем определени за Изпълнител на поръчката, ще представим всички документи, необходими за подписване на договора съгласно изискванията на закона и документацията за участие, в посочения от Възложителя срок.

Приложения – електронен носител, съдържащ техническото предложение.

Други /ако е приложимо/:

Указание на Възложителя: За параметрите, които се отнасят до Работната станция и софтуера, комплектовани с уреда, не се изисква представянето на доказателства, описани в т. 16.1 – 16.3.

Други приложения /ако е приложимо/: ……………………………

Дата:…………………..		                 		..................…………..........…

(име и фамилия, подпис)

(длъжност)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ ОБРАЗЕЦ № 3

____________________________________________________________________________________________________________

/наименование на участника/

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Таблица 1. Минимални технически характеристики и функционалности за “Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на 3D оптичен конфокален микроскоп за контрол с необходимото програмно обезпечаване”

(ако е необходимо добавете редове)

| Минимални технически характеристики и функционалности изискани от възложителя | Минимални технически характеристики и функционалности за конфигурацията, която се предлага от участника |
| --- | --- |
| № | Описание, съгласно техническата спецификация на възложителя | Описание на вида и характеристиките предлагани от участника | Точно мястото където могат да бъдат удостоверени описаните параметри и характеристики (вид документ - стр., хипервръзка и др.) | Забележка, ако има |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Минимални технически характеристики изисквани от възложителя | Основни функционалности на апаратурата предложена в техническата оферта |
| 1 | Латерална резолюция 120 nm или по-добра. | (да/не; описание) |  |  |
| 2 | Резолюция на сканиране не по-малка от 6000 х 6000 пиксела | (да/не; описание) |  |  |
| 3 | Максимална скорост на сканиране не по-малка от 8 образа/s при размер на образа 1024 x 256 pixels | (да/не; описание) |  |  |
| 4 | Лазерно осветление с дължина на вълната 405 nm и минимална мощност 5 mW. | (да/не; описание) |  |  |
| 5 | Свободна ротация на сканирането на 180° или повече | (да/не; описание) |  |  |
| 6 | Моторизирано движение по z ос със стъпка от 10 nm или по-малка | (да/не; описание) |  |  |
| 7 | Поле на сканиране не по-малко от 12 х 12 mm | (да/не; описание) |  |  |
| 8 | Моторизиран револвер за обективи с минимум 7 позиции | (да/не; описание) |  |  |
| 9 | Минимум два обектива: увеличение 10х, свободно работно разстояние 10 mm или по-голямо, и NA 0.25 или по-голяма увеличение 20х, свободно работно разстояние 1.0 mm или по-голямо, и NA 0.60 или по-голяма Всичко обективи трябва да са оптически подготвени за оптимална работа с осветление с дължина на вълната 405 nm | (да/не; описание) |  |  |
| 10 | Компютър към апарата за контрол и обработка на резултатите със следните минимални характеристики: CPU – минимум с тактова честота 3.20 GHz; RAM памет най-малко 16 GB DDR4 с тактова честота 2666МНz; SSD с капацитет поне 256 GB; HDD с капацитет най-малко 4ТВ; Графичен контролер със собствена памет от поне 2 GB. Optical Storage: DVD +/- RW recorder for rewriteable media. Network Controller: 1 x GbE LAN interface integrated. Периферни компоненти – монитор с минимален размер 27“ и разделителна способност 2560х1440, клавиатура и мишка. | (да/не; описание) | Не се изисква |  |
| 11 | Софтуер за контрол на конфокалната системата трябва да включва компоненти за: заснемане и анализ на образи с включени модули за измервания, автофокус, колокализация, спектрално разделяне и др; модул за анализ на топография, получена чрез конфокално сканиране; специализирана софтуерна платформа за визуализация и анализ на топографски данни и изготвяне на доклади. Безплатен „software update“ за най-малко 5 години на фирменият софтуерен пакет който се предлага с микроскопа за анализ и обработка на данните. | (да/не; описание) | Не се изисква |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 КЪМ ОБРАЗЕЦ № 3

Таблица 2. Надграждащи технически преимущества, подлежащи на оценка за “Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на 3D оптичен конфокален микроскоп за контрол с необходимото програмно обезпечаване”

(ако е необходимо добавете редове)

| Параметър за оценка изискван от Възложителя | Наличност и стойност на параметъра, предлаган от участника. | Точно мястото където могат да бъдат удостоверени описаните параметри и характеристики (вид документ - стр., хипервръзка и др.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Наличие на обектив с увеличение 20х имащ числена апертура (NA) поне 0.70, свободна работна дистанция най-малко 1.3 mm, обективът да е оптимизиран за осветление с дължина на вълната 405 nm. | (да/не; описание) |  |
| 2 | Да има възможност за ротация на сканиране свободно, на 360°, със стъпка от 0.1° или по-малка. | (да/не; описание) |  |
| 3 | Да има опция за осветление с бяла светлина - LED осветление за отразена светлина с цветна температура в интервала 5500 – 6000 К и средено врене на живот > 60 000 часа. | (да/не; описание) |  |
| 4 | Система за наблюдаване да има бинокулярен фототубус с разделение на светлината 100% окуляри : 0% камера и 0% окуляри : 100% камера, с ъгъл на наклон, не повече от 15° и видимо поле най-малко 25 mm. | (да/не; описание) |  |
| 5 | Възможност за използване на системата като изследователски светлинен микроскоп | (да/не; описание) |  |
| 6 | Подобряване качеството на образа посредством рефлекторен диск с най-малко 6 позиции за контрастни техники и флуоресцентни филтри | (да/не; описание) |  |
| 7 | Възможност за надграждане с: различни осветители за преминаваща и отразена светлина и флуоресценция; допълнителни аналитични методи в отразена светлина – флуоресценция, тъмно поле, DIC, поляризация; в преминаваща светлина – светло поле Възможност за надграждане с моторизирана сканираща маса за изследване на образците. | (да/не; описание) |  |

Дата:											Подпис

___________________

(Име, фамилия, длъжност)

ОБРАЗЕЦ № 4

До

Директора

на Институт по Физика на Твърдото Тяло – БАН

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура по Закона за обществените поръчки за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на 3D оптичен конфокален микроскоп за контрол с необходимото програмно обезпечаване”

От ……………………………………………………………………………………

(наименование на участника)

с ЕИК/БУЛСТАТ/друга индивидуализация на участника: ……………………………………..

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка, след като се запознахме с документацията за участие, изискванията на Възложителя и спецификата на възлаганата доставка, предлагаме да изпълним обществената поръчка с горепосочения предмет при следните финансови условия:

Предлаганата от нас Цена за изпълнение на обществената поръчка е в размер на /цифром/ ………………….. (словом ……………….) лева без ДДС*, или /цифром/ ………………. (словом ………………………..) лева с включен ДДС.

/Прогнозната и максимална стойност на обществената поръчка е 221 278 лева без ДДС/.

* ДДС = Данък добавена стойност.

Ценовото предложение е за апаратурата, която е описана с технически характеристики и количества в техническото ни предложение. Цената включва всичките ни разходи за изпълнение на предмета на договора, като: разходи за транспортиране и доставка на стоките до мястото за доставка, включително опаковане, разопаковане, товарене, разтоварване, митнически такси, монтаж, въвеждане в експлоатация, както и разходи за отстраняване на всички технически неизправности, покрити от гаранционните условия и гаранционната отговорност на Изпълнителя.

Предложението, направено в настоящата ценова оферта, ще остане непроменено през целия срок на договора за обществената поръчка и е неразделна част офертата ни за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки.

Настоящата ценова оферта е валидна за срока, посочен в т. IV.2.6) от обявлението за поръчката.

Дата:…………………..		                 		..................…………..........…

(име и фамилия, подпис)

(длъжност)

Указания:

- Оферти надвишаващи посочената прогнозна стойност на обществената поръчка като обща цена в лева без ДДС за изпълнение се отстраняват и не участват в методиката за оценка.

- Предложените цени трябва да бъдат в лева (BGN).

- При грешно посочена от участника цена с ДДС, за валидна се приема цената на участника без ДДС, при условие, че общата цена на офертата без ДДС отговаря на обявените условия на Възложителя.

- Цените в офертите на участниците ще бъдат сравнявани с точност до втория знак след десетичния разделител.