VІ. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКАТА ИМ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Доставка и монтаж/инсталиране, поддръжка на автоматизирана апаратура за изследване на сензорни свойства за нуждите на Институт по електрохимия и енергийни системи и Институт по физика на твърдото тяло“

I. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ:

1. Опис на представените документи – Препоръчителен Образец № 1;

2. ЕЕДОП – Образец № 2 (представен като отделен ZIP файл във формати XML и PDF);

3. Техническо предложение на участника – Образец № 3;

4. Ценово предложение на участника – Образец № 4.

Препоръчителен ОБРАЗЕЦ № 1

ОПИС НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ, съдържащи се в офертата

за участие в открита процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:

„Доставка и монтаж/инсталиране, поддръжка на автоматизирана апаратура за изследване на сензорни свойства за нуждите на Институт по електрохимия и енергийни системи и Институт по физика на твърдото тяло“

| № | Наименование на документа | Пояснения (ако е приложимо) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Опис на представените документи (по настоящия препоръчителен Образец) |  |
| 2. | ЕЕДОП (по образец) в електронен вид, съгласно указанията на Възложителя |  |
| 3. | Когато е приложимо - Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност |  |
| 4. | Когато е приложимо - когато участникът е обединение, което не е юридическо лице - договора (документа) за обединение, както и документите по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП |  |
| 5. | Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Образец №3 |  |
| 6 | Когато е приложимо: документи от подизпълнителите. Всеки от подизпълнителите представя документите по т. 2 по-горе от този опис и ако е приложимо – документите по т. 3 по-горе. |  |
| 7. | Когато е приложимо: документи от всяко от третите лица - в случай, че участникът ще използва капацитета на трети лица по смисъла на чл. 65 от ЗОП. Всяко от третите лица представя документите по т. 2 по-горе и ако е приложимо – документите по т. 3 по-горе. |  |
| III. | Плик „Предлагани ценови параметри” |  |
| 8. | Ценово предложение за изпълнение на поръчката. Ценовото предложение се изготвя по образеца на Възложителя от документацията за участие - Образец № 4. |  |

Когато е приложимо: В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, офертата съдържа документите по т. 1, 2, 4, 5 и 8 по-горе от този опис и ако е приложимо документите по т. 3, 6 и 7 по-горе. Документите по точкa 3 - ако е приложимо - се представят от членa на обединението, за който член се отнасят, а документите по останалите точки съгласно предходното изречение се представят от обединението като цяло. ЕЕДОП (т. 2 от Описа) се подава от всеки от участниците в обединението. При необходимост от деклариране на обстоятелства, относими към обединението, ЕЕДОП се подава и за обединението.

[дата]						ПОДПИС

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]

ОБРАЗЕЦ № 3

До

Директора

на Институт по Физика на Твърдото Тяло – БАН

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура по Закона за обществените поръчки за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка и монтаж/инсталиране, поддръжка на автоматизирана апаратура за изследване на сензорни свойства за нуждите на Институт по електрохимия и енергийни системи и Институт по физика на твърдото тяло“

От ……………………………………………………………………………………

(наименование на участника)

с ЕИК/БУЛСТАТ/друга индивидуализация на участника: ……………………………………..

Уважаеми ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение предмета на обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет.

Във връзка с горепосочената процедура за възлагане на обществена поръчка:

1. Декларираме, че сме запознати с условията за участие в обявената от Вас поръчка. Съгласни сме с тях и ги приемаме без възражения. Изпълнението на поръчката ще бъде осъществено съгласно всички изисквания на обществената поръчка и техническата спецификация на Възложителя. Ще доставим оборудването предмет на обществената поръчка, съгласно количеството изисквано от Възложителя в техническата спецификация.

2. Декларираме, че предлаганата от нас апаратура е модел ................... (име и/или номер на модела и/или друга идентификация на апаратурата) и е произведена от …………. /посочва се наименованието на производителя/производителите/.

3. Декларираме, че предложената от нас апаратура е фабрично нова, неупотребявана и окомплектована с всички принадлежности, необходими за правилната работа и въвеждане в експлоатация и е произведена в съответствие с нормите на Европейския съюз за безопасност. Декларираме, че всички предложени технически характеристики отнасящи се до минималните технически изисквания към съответните модули/компоненти, както и предложените технически преимущества могат да бъдат постигнати с цялостната предложена конфигурация на апаратурата без да е необходимо закупуване на допълнителни модули към апаратурата, които не са включени в офертата.

4. Декларираме, че доставяните с оборудването програмни продукти (пакети) са лицензирани и са включени в цената.

5. Декларираме, че апаратурата ще бъде доставена с консумативи, които се изискват като минимум за пускането ѝ в експлоатация и демонстрация на параметрите, заложени в техническата спецификация.

6. Декларираме, че ще извършим транспортно опаковане на апаратурата по подходящ начин, съобразен с вида и начина на доставката до адрес на Възложителя, осигуряващ защита срещу липси и увреждане. Доставената апаратура ще бъде в оригинална опаковка, с ненарушена цялост и върху нея ще има индивидуализираща информация, включваща минимум производител/и и модел (име и/или номер на модела и/или друга идентификация на апаратурата).

7. Предлаганата апаратура ще бъде доставена в срок не по-късно от 7 (седем) месеца от датата на сключване на договора, а монтажът, въвеждането в експлоатация, тестването на системата и началното обучение до 1 месец след доставката.

8. Предлаганата апаратура ще бъде доставена, монтирана, въведена в експлоатация, тествана и ще бъде проведено начално обучение на персонала в срок до 8 (осем) месеца от датата на сключване на договора.

9. Ще проведем начално обучение на до 5 (петима) човека, посочени от Възложителя за работа с апаратурата при пускане на системата, като началната дата и срокът на обучението ще бъдат уговорени в съответния приемно-предавателен протокол за извършен монтаж, въвеждане в експлоатация и тестване на апаратурата. Ще проведем обучение на второ ниво на до 5 (петима) човека от три до шест месеца след пускане на системата (от дата на приемно-предавателен протокол за извършен монтаж, въвеждане в експлоатация и тестване на апаратурата).

10. Предлагаме гаранционно обслужване на апаратурата за срок от……………. години, от дата на протокола за проведеното начално обучение, след доставка и инсталация на апаратурата.

11. Гарантираме, че през гаранционния период всички ремонти ще бъдат извършвани изцяло за наша сметка, което ще включва навременно отстраняване на проблеми с работоспособността на апаратурата, подмяна на дефектирали части и други - гарантиращи безпрепятствената ѝ употреба. При необходимост, в срока на гаранция се задължаваме за своя сметка да извършваме допълнителни настройки на апаратурата.

Гаранцията на Апаратурата включва:

12.1. профилактика, в зависимост от предписанията на фирмата-производител.

12.2. отстраняване на всички технически неизправности със свои сили и средства, възникнали не по вина на Възложителя.

12.3. актуализации на специализирания софтуер, когато е приложимо.

13.В случай на определянето ни за Изпълнител на договора ще гарантираме пълната функционална годност на Апаратурата съгласно нейното предназначение, Техническата спецификация и техническите стандарти за качество и безопасност.

14. В рамките на гаранционния срок, срокът за реакция – диагностициране на проблема при получаване на сигнал от представител на Възложителя за неизправност, изпратен по факс, електронна поща или обикновена поща, ще бъде не повече от 5 (пет) работни дни след уведомлението от Възложителя.

15. В рамките на гаранционния срок, срокът за отстраняване на настъпила повреда е до 15 (петнадесет) работни дни при отстраняване на място и до 25 (двадесет и пет) работни дни при отстраняване в сервиз на Изпълнителя, считано от датата на получаване на сигнал за повредата. Транспортът е за сметка на Изпълнителя. Гаранционният срок на Апаратурата ще се удължи със срока, през който е траело отстраняването на повредата.

16. Оферираната Апаратура притежава минимални и допълнителни технически характеристики, подробно описани в приложение към настоящото Техническо предложение. За удостоверяване на това обстоятелство представяме:

16.1. на хартиен носител: ......................................................................................... (каталози, проспекти, брошури, декларации за съответствие, сертификати ... с посочване на страницата/страниците, на които е достъпна информацията за предлаганото оборудване), както следва .....................

и/или

16.2. следната точна хипервръзка към интернет адреса на официалния сайт на производителя на Апаратурата, от където са видни техническите характеристики на конкретната оферирана Апаратура: ................................................... /посочване на страницата/страниците, на които е достъпна информацията за предлаганото оборудване/, както следва .....................

и/или

16.3 Декларация от производител за предлагани характеристики

16.4. Попълнено Приложение с технически характеристики

Настоящата техническа оферта е валидна за срока, посочен в т. IV.2.6) от обявлението за поръчката.

В случай, че бъдем определени за Изпълнител на поръчката, ще представим всички документи, необходими за подписване на договора съгласно изискванията на закона и документацията за участие, в посочения от Възложителя срок.

Приложения – електронен носител, съдържащ техническото предложение.

Други /ако е приложимо/:

Други приложения /ако е приложимо/: ……………………………

Дата:…………………..		                 		..................…………..........…

(име и фамилия, подпис)

(длъжност)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ ОБРАЗЕЦ № 3

_________________________________________________________________________________

/наименование на участника/

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Таблица 1. Минимални технически характеристики и функционалности за „Доставка и монтаж/инсталиране, поддръжка на автоматизирана апаратура за изследване на сензорни свойства за нуждите на Институт по електрохимия и енергийни системи и Институт по физика на твърдото тяло“

(ако е необходимо добавете редове)

Указания:

- „не се изисква“ в таблиците по-долу означава, че не се изисква да се попълва информация от участника в съответната клетка.

- „изисква се“ в таблиците по-долу означава, че се изисква да се попълва информация от участника в съответната клетка.

| № | Описание, съгласно техническата спецификация на възложителя | Описание на вида и характеристиките предлагани от участника | Каталожен номер и/или модел на апаратурата | Точното място, където видът и характеристиките могат да бъдат удостоверени (вид документ (стр.), хипервръзка и др.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Минимални технически характеристики изисквани от възложителя |  |  |  |  |
| 1. | Общи изисквания към системата | не се изисква | не се изисква | не се изисква |
| 1.1 | Системата трябва: | не се изисква | не се изисква | не се изисква |
| 1.1.1 | да използва обемна динамична смесваща система за газовете; | изисква се | не се изисква | изисква се |
| 1.1.2. | да позволява използване на вакуум и различни видове носещ газ с различна скорост на газовия поток; | изисква се | не се изисква | изисква се |
| 1.1.3. | да има измерителна камера с малък обем; | изисква се | не се изисква | изисква се |
| 1.1.4. | да има допълнителна климатична камера, която да осигурява постоянна температура на поставената в нея измерителна камера (в интервала от 10°С до 40°С); | изисква се | не се изисква | изисква се |
| 1.1.5. | да бъде осигурен температурен контрол на постъпващата в газовата камера смес и на тази в самата камера; | изисква се | не се изисква | изисква се |
| 1.1.6. | да има дебитомер на изхода на измерителната камера, който да контролира съвпадението на входящия и изходящия поток. | изисква се | не се изисква | изисква се |
| 1.1.7. | да позволява овлажняване на газовите потоци по повторяем и стабилен начин; | изисква се | не се изисква | изисква се |
| 1.1.8. | да има източници на напрежение и уред за измерване на електрически характеристики (ток през образеца, съпротивление); | изисква се | не се изисква | изисква се |
| 1.1.9. | да позволява промяна, поддържане и контрол на температура на сензорите в процеса на измерване. | изисква се | не се изисква | изисква се |
| 1.1.10. | да има компютъризирана система за управление и контрол. | изисква се | не се изисква | изисква се |
| 2. | Изисквания към компонентите на сензорната системата | не се изисква | не се изисква | не се изисква |
| 2.1. | Газоразпределителна система | изисква се | не се изисква | изисква се |
| 2.1.1. | Всички линии на газоразпределителната система да са изработени от неръждаема стомана. | изисква се | не се изисква | изисква се |
| 2.1.2 | Системата трябва да включва: линия за синтетичен сух въздух, линия за овлажнен въздух и най-малко четири линии за тестови газове; входовете за газовете да са разположени на лесно достъпно място. | изисква се | не се изисква | изисква се |
| 2.1.3. | Системата трябва да осигурява концентрация на изследван газ/пари от 1 ppm до 5000 ppm. | изисква се | не се изисква | изисква се |
| 2.1.4. | Скоростта на газовия поток, постъпващ в измерителната камера да се контролира и да бъде до 1000 sccm. | изисква се | не се изисква | изисква се |
| 2.1.5. | Газоразпределителната система трябва да осигурява контролирана относителна влажност на синтетичния въздух, постъпващ в измерителната камера; влажността в камера да може да се променя в интервала 10-90%; | изисква се | не се изисква | изисква се |
| 2.2. | Измерителна камера | изисква се | не се изисква | изисква се |
| 2.2.1. | да е с обем не по-голям от един литър; | изисква се | не се изисква | изисква се |
| 2.2.2. | да е изработена от неръждаема стомана и да позволява в нея да се достига висок вакуум (10-5 mbar); | изисква се | не се изисква | изисква се |
| 2.2.3. | да е снабдена с фиксиращи механически конектори за независимо изследване на до четири образеца с различна форма и площ до един квадратен сантиметър; | изисква се | не се изисква | изисква се |
| 2.2.4. | конекторите трябва да осигуряват електрически контакт поотделно с всеки от образците; | изисква се | не се изисква | изисква се |
| 2.2.5. | да е снабдена с нагревател на сензорите, който да осигурява нагряване на сензорите по време на измерване в интервала от 20оС до 300оС с точност до 2 градуса по целзий; | изисква се | не се изисква | изисква се |
| 2.2.6. | да е снабдена със система за постоянно наблюдение на налягането, температурата, относителната влажност и скоростта на потока. | изисква се | не се изисква | изисква се |
| 2.3. | Електрическа измерителна система: | изисква се | не се изисква | изисква се |
| 2.3.1. | да е снабдена с източник на напрежение в интервала от сто миливолта до сто волта (0.1 – 100 V). | изисква се | изисква се | изисква се |
| 2.3.2. | да е снабдена с подходящ прибор за измерване на електрически ток през сензорите, който да измерва токове в диапазона от един пикоампер до един милиампер (10-12 – 10-3 А). | изисква се | изисква се | изисква се |
| 2.3.3. | времето на електрическия отговор на системата да не е по-дълго от сто милисекунди (100 ms). | изисква се | не се изисква | изисква се |
| 2.3.4. | всички елементи на системата трябва да работят при мрежово напрежение 220 волта и честота 50 херца, съобразно с БДС или еквивалент. | изисква се | не се изисква | изисква се |
| 2.4. | Система за управление и контрол на апаратурата и процесите в нея. Тя трябва: | изисква се | изисква се | изисква се |
| 2.4.1. | да позволява управление и контрол на потоците на газовете и на впръскването на газ в измерителната камера; | изисква се | не се изисква | изисква се |
| 2.4.2. | да дава възможност за изпълняване на автоматични режими; | изисква се | не се изисква | изисква се |
| 2.4.3. | да има визуализации на алармите; | изисква се | не се изисква | изисква се |
| 2.4.4. | да позволява автоматично записване и запаметяване на всички оперативни параметри на системата; | изисква се | не се изисква | изисква се |
| 2.4.5. | да позволява запаметяване на времевия ход на функционалните параметри на система. | изисква се | не се изисква | изисква се |
| 2.5 | Софтуер Той трябва: | изисква се | изисква се | изисква се |
| 2.5.1. | да осигурява минимум три различни начина на използване на системата - ръчно управление, автоматично управление и полуавтоматично управление; | изисква се | не се изисква | изисква се |
| 2.5.2. | да позволява всички данни от проведените сензорни изследвания да се визуализират в хода на измерването и да се съхраняват и експортират в табличен вид. | изисква се | не се изисква | изисква се |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 КЪМ ОБРАЗЕЦ № 3

Таблица 2. Надграждащи технически преимущества, подлежащи на оценка за „Доставка и монтаж/инсталиране, поддръжка на автоматизирана апаратура за изследване на сензорни свойства за нуждите на Институт по електрохимия и енергийни системи и Институт по физика на твърдото тяло“

(ако е необходимо добавете редове)

| № | Описание, съгласно методиката за определяне на комплексната оценка на офертите | Описание на вида и характеристиките предлагани от участника | Точното място, където видът и характеристиките могат да бъдат удостоверени (вид документ (стр.), хипервръзка и др.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Технически преимущества оценявани с точки |  |  |  |
| 1 | Допълнителни до две линии към газоразпределителната система, в допълнение към минимума от 6 линии (във връзка с Приложение 1, т.2.1.2.) | изисква се | изисква се |
| 2 | Осигуряване на минимална концентрация на изследван газ 100 ppb (във връзка с Приложение 1, т.2.1.3.) | изисква се | изисква се |
| 3 | Помпена система за измерителната камера (вакуум 10-5 mbar). | изисква се | изисква се |
| 4 | Контролирано нагряване и поддържане на постоянна температура на сензорите в интервала от 300оС до 400оС. (във връзка с Приложение 1, т.2.2.5.) | изисква се | изисква се |
| 5 | Възможност за едновременно електрично характеризиране на два сензора. | изисква се | изисква се |
| 6 | Възможност за външно осветяване на сензорите с видима светлина | изисква се | изисква се |

Дата:										Подпис:

___________________

(Име, фамилия, длъжност)

ОБРАЗЕЦ № 4

До

Директора

на Институт по Физика на Твърдото Тяло – БАН

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура по Закона за обществените поръчки за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Доставка и монтаж/инсталиране, поддръжка на автоматизирана апаратура за изследване на сензорни свойства за нуждите на Институт по електрохимия и енергийни системи и Институт по физика на твърдото тяло“

От ……………………………………………………………………………………

(наименование на участника)

с ЕИК/БУЛСТАТ/друга индивидуализация на участника: ……………………………………..

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка, след като се запознахме с документацията за участие, изискванията на Възложителя и спецификата на възлаганата доставка, предлагаме да изпълним обществената поръчка с горепосочения предмет при следните финансови условия:

Предлаганата от нас Цена за изпълнение на обществената поръчка е в размер на /цифром/ ………………….. (словом ……………….) лева без ДДС*, или /цифром/ ………………. (словом ………………………..) лева с включен ДДС.

* ДДС = Данък добавена стойност.

/Прогнозната и максимална стойност на обществената поръчка е 398 826,97 лева без ДДС/.

Ценовото предложение е за апаратурата, която е описана с технически характеристики и количества в техническото ни предложение. Цената включва всичките ни разходи за изпълнение на предмета на договора, като: разходи за транспортиране и доставка на стоките до мястото за доставка, включително опаковане, разопаковане, товарене, разтоварване, митнически такси, монтаж, въвеждане в експлоатация, както и разходи за отстраняване на всички технически неизправности, покрити от гаранционните условия и гаранционната отговорност на Изпълнителя.

Предложението, направено в настоящата ценова оферта, ще остане непроменено през целия срок на договора за обществената поръчка и е неразделна част офертата ни за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки.

Настоящата ценова оферта е валидна за срока, посочен в т. IV.2.6) от обявлението за поръчката.

Дата:…………………..		                 		..................…………..........…

(име и фамилия, подпис)

(длъжност)

Указания:

- Оферти надвишаващи посочената прогнозна стойност на обществената поръчка като обща цена в лева без ДДС за изпълнение се отстраняват и не участват в методиката за оценка.

- Предложените цени трябва да бъдат в лева (BGN).

- При грешно посочена от участника цена с ДДС, за валидна се приема цената на участника без ДДС, при условие, че общата цена на офертата без ДДС отговаря на обявените условия на Възложителя.

- Цените в офертите на участниците ще бъдат сравнявани с точност до втория знак след десетичния разделител.