VІ. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКАТА ИМ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на Субпикосекундна Лазерна Система за изследване и разработване на високоскоростни микро- и нанотехнологии“

I. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ:

1. Опис на представените документи – Препоръчителен Образец № 1;

2. ЕЕДОП – Образец № 2 (представен като отделен ZIP файл espd-request във формати XML и PDF), както и във формат MS Word като отделен файл;

3. Техническо предложение на участника – Образец № 3;

4. Ценово предложение на участника – Образец № 4.

Препоръчителен ОБРАЗЕЦ № 1

ОПИС НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ, съдържащи се в офертата

за участие в открита процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:

„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на Субпикосекундна Лазерна Система за изследване и разработване на високоскоростни микро- и нанотехнологии“

| № | Наименование на документа | Пояснения (ако е приложимо) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Опис на представените документи (по настоящия препоръчителен Образец) |  |
| 2. | ЕЕДОП (по образец) в електронен вид, съгласно указанията на Възложителя |  |
| 3. | Когато е приложимо - Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност |  |
| 4. | Когато е приложимо - когато участникът е обединение, което не е юридическо лице - договора (документа) за обединение, както и документите по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП |  |
| 5. | Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Образец №3 |  |
| 6 | Когато е приложимо: документи от подизпълнителите. Всеки от подизпълнителите представя документите по т. 2 по-горе от този опис и ако е приложимо – документите по т. 3 по-горе. |  |
| 7. | Когато е приложимо: документи от всяко от третите лица - в случай, че участникът ще използва капацитета на трети лица по смисъла на чл. 65 от ЗОП. Всяко от третите лица представя документите по т. 2 по-горе и ако е приложимо – документите по т. 3 по-горе. |  |
| III. | Плик „Предлагани ценови параметри” |  |
| 8. | Ценово предложение за изпълнение на поръчката. Ценовото предложение се изготвя по образеца на Възложителя от документацията за участие - Образец № 4. Представя се в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри". |  |

Когато е приложимо: В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, офертата съдържа документите по т. 1, 2, 4, 5 и 8 по-горе от този опис и ако е приложимо документите по т. 3, 6 и 7 по-горе. Документите по точкa 3 - ако е приложимо - се представят от членa на обединението, за който член се отнасят, а документите по останалите точки съгласно предходното изречение се представят от обединението като цяло. ЕЕДОП (т. 2 от Описа) се подава от всеки от участниците в обединението. При необходимост от деклариране на обстоятелства, относими към обединението, ЕЕДОП се подава и за обединението. При необходимост от деклариране на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 и чл. 55, ал. 1, т. 2 - 4 от ЗОП, както и тези, свързани с критериите за подбор, относими към обединение, което не е юридическо лице, представляващият обединението подава ЕЕДОП за тези обстоятелства.

[дата]						ПОДПИС

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]

ОБРАЗЕЦ № 3

До

Директора

на Институт по Физика на Твърдото Тяло – БАН

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в открита процедура по Закона за обществените поръчки за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на Субпикосекундна Лазерна Система за изследване и разработване на високоскоростни микро- и нанотехнологии“

От ……………………………………………………………… (наименование на участника)

с ЕИК/БУЛСТАТ/друга индивидуализация на участника: ……………………………………..

Уважаеми ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение предмета на обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет.

Във връзка с горепосочената процедура за възлагане на обществена поръчка:

1. Декларираме, че сме запознати с условията за участие в обявената от Вас поръчка. Съгласни сме с тях и ги приемаме без възражения. Изпълнението на поръчката ще бъде осъществено съгласно всички изисквания на обществената поръчка и техническата спецификация на Възложителя. Ще доставим оборудването предмет на обществената поръчка, съгласно количеството изисквано от Възложителя в техническата спецификация.

2. Декларираме, че предлаганата от нас Субпикосекундна Лазерна Система за изследване и разработване на високоскоростни микро- и нанотехнологии („апаратура“) е модел / модели ................... (име и/или номер на модела и/или друга идентификация на апаратурата) и е произведена от …………. /посочва се наименованието на производителя/производителите/.

3. Декларираме, че предложената от нас апаратура е фабрично нова, неупотребявана и окомплектована с всички принадлежности, необходими за правилната работа и въвеждане в експлоатация и е произведена в съответствие с нормите на Европейския съюз за безопасност или еквивалентни норми. Декларираме, че всички предложени технически характеристики отнасящи се до минималните технически изисквания към съответните модули/компоненти, както и предложените технически преимущества могат да бъдат постигнати с цялостната предложена конфигурация на апаратурата без да е необходимо закупуване на допълнителни модули към апаратурата, които не са включени в офертата.

4. Декларираме, че доставяните с оборудването програмни продукти (пакети) са лицензирани и са включени в цената.

5. Декларираме, че апаратурата ще бъде доставена с консумативи, които се изискват като минимум за пускането ѝ в експлоатация и демонстрация на параметрите, заложени в техническата спецификация.

6. Декларираме, че ще извършим транспортно опаковане на апаратурата по подходящ начин, съобразен с вида и начина на доставката до адрес на Възложителя, осигуряващ защита срещу липси и увреждане. Доставената апаратура ще бъде в оригинална опаковка, с ненарушена цялост и върху нея ще има индивидуализираща информация, включваща минимум производител/и и модел (име и/или номер на модела и/или друга идентификация на апаратурата).

7. Предлаганата апаратура ще бъде доставена в срок до ………………… календарни дни от датата на влизане в сила договора; /попълва се от участника като не може да бъде повече от 150 (сто и петдесет) календарни дни. При предложен срок по-кратък от 60 кал. дни в методиката за оценка се приема 60 календарни дни/.

8. Монтажът, въвеждането в експлоатация и тестването на апаратурата ще бъдат извършени в срок до ………………… календарни дни след доставката /попълва се от участника като не може да бъде повече от 30 (тридесет) кал. дни. При предложен срок по-кратък от 3 (три) кал. дни в методиката за оценка се приема 3 календарни дни/.

9. Ще започнем обучение на минимум 2 (двама) специалисти, посочени от Възложителя да работят със «Субпикосекундна лазерна система за изследване и разработване на високоскоростни микро- и нано- технологии» в срок до ………………… календарни дни след подписване на протокола за извършен монтаж, въвеждане на Апаратурата в експлоатация и тестване на Апаратурата. /попълва се от участника като не може да бъде повече от 15 (петнадесет) кал. дни. При предложен срок по-кратък от 2 (два) кал. дни в методиката за оценка се приема 2 календарни дни/. Срокът на обучение е минимум 5 (пет) работни дни.

10. Предлагаме гаранционно обслужване на апаратурата за срок от ……………. месеца (трябва да бъде минимум 12 месеца), от дата на протокола за проведеното обучение, след доставка и инсталация на апаратурата. /Указание: При предложен гаранционен срок по-дълъг от 48 месеца, за целите на методиката за оценка и за освобождаване на гаранцията за изпълнение ще се приема 48 месеца/.

11. Гарантираме, че през гаранционния период съгласно точка 10 всички ремонти ще бъдат извършвани изцяло за наша сметка, което ще включва навременно отстраняване на проблеми с работоспособността на апаратурата, подмяна на дефектирали части и други - гарантиращи безпрепятствената ѝ употреба. При необходимост, в срока на гаранция се задължаваме за своя сметка да извършваме допълнителни настройки на апаратурата.

Гаранцията на Апаратурата включва:

12.1. Пълна гаранция, която включва всички преки разходи, свързани с гаранционните дейности и услуги. Пътните разходи на нашите специалисти и всички други разходи във връзка с това, са включени в гаранцията.

12.2. Безплатно отстраняване на повреди, настъпили в гаранционния период, придружени с консултация, въвеждане в експлоатация и тест за приемане след ремонт, заедно с представители на Възложителя.

13. В случай на определянето ни за Изпълнител на договора ще гарантираме пълната функционална годност на Апаратурата съгласно нейното предназначение, Техническата спецификация и техническите стандарти за качество и безопасност.

14. Срок за реакция за сервизно обслужване - диагностициране на проблема: до ……………… работни дни след уведомяване от Възложителя за възникнали повреди. /попълва се от участника като трябва да бъде максимум 6 (шест) раб. дни. При предложен срок по-кратък от 1 раб. ден в методиката за оценка се приема 1 работен ден/.

15. Срок за отстраняване на настъпила повреда в рамките на гаранционния срок: по наша преценка, в зависимост от вида на повредата, но не повече от 50 (петдесет) календарни дни от датата на уведомяване от Възложителя. По изключение, срокът от 50 календарни дни може да бъде по-дълъг, при условие, че посочим обективни причини за това. Повредите могат да се отстраняват на място при Възложителя или в сервизен център, осигурен от нас. Всякакви разходи свързани с отстраняването на повреди през гаранционния срок като труд, транспортни разходи, командировъчни разходи на наши специалисти и други са за наша сметка. Гаранционният срок на Апаратурата се удължава със срока, през който е траело отстраняването на повредата.

16. Оферираната Апаратура притежава минимални технически характеристики, подробно описани в приложение към настоящото Техническо предложение.

За удостоверяване на това обстоятелство представяме:

16.1. на хартиен носител: ......................................................................................... (каталози, проспекти, брошури, декларации за съответствие, сертификати ... с посочване на страницата/страниците, на които е достъпна информацията за предлаганото оборудване), както следва .....................

и/или

16.2 Декларация от производител за предлагани характеристики.

Прилагаме попълнено Приложение № 1 с технически характеристики на предлаганата апаратура.

Настоящата техническа оферта е валидна за срока, посочен в т. IV.2.6) от обявлението за поръчката.

В случай, че бъдем определени за Изпълнител на поръчката, ще представим всички документи, необходими за подписване на договора съгласно изискванията на закона и документацията за участие, в посочения от Възложителя срок, съобразен със закона.

Други условия /ако е приложимо/: …………………………………

Други приложения /ако е приложимо/: ……………………………

Дата:…………………..		                 		..................…………..........…

(име и фамилия, подпис)

(длъжност)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ ОБРАЗЕЦ № 3

_________________________________________________________________________________

/наименование на участника/

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Таблици 1 - 10. Минимални технически характеристики и функционалности по обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на Субпикосекундна Лазерна Система за изследване и разработване на високоскоростни микро- и нанотехнологии“

СУБПИКОСЕКУНДНА ЛАЗЕРНА СИСТЕМА (СЛС) ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И РАЗРАБОТВАНЕ НА ВИСОКОСКОРОСТНИ МИКРО- И НАНО- ТЕХНОЛОГИИ, която предлагаме се състои от следните основни компоненти:

- Субпикосекунден лазерен източник с предложени от нас параметри съгласно Таблица 1 по-долу;

- Скенер със сканираща леща, за водене на лазерният лъч в работното поле на СЛС, с предложени от нас параметри съгласно Таблица 2 по-долу;

- Система за автофокусиране и позициониране на лазерния лъч, с предложени от нас параметри съгласно Таблица 3 по-долу;

- Камера за наблюдаване процеса на обработка с предложени от нас параметри съгласно Таблица 4 по-долу;

- Колиматор на лазерният лъч, с предложени от нас параметри съгласно Таблица 5 по-долу;

- Двуосна XY масичка която, в комбинация със скенера, дефинират работно поле и работния обем на системата. С предложени от нас параметри съгласно Таблица 6 по-долу;

- Z масичка за позициониране на скенера така, че фокалната му равнина да съвпада с тази на равнината на обработка. С предложени от нас параметри съгласно Таблица 7 по-долу;

- Контролер за управление и водене на XYZ механичните оси. С предложени от нас параметри съгласно Таблица 8 по-долу;

- Серво усилватели за обезпечаване движението на XYZ масичките. С предложени от нас параметри съгласно Таблица 9 по-долу;

- СЛС задължително трябва да бъде окомплектован с компютър (PC) за контрол, който да осигурява синхронизирано IT управление на всеки един от модулите на системата чрез графичен потребителски интерфейс, инсталиран на компютъра. С предложени от нас параметри съгласно Таблица 10 по-долу.

Фирмените софтуерни пакети за контрола на модулите на СЛС, както и за анализ и обработка на данните ще може да се осъвременяват безплатно за най-малко 5 години;

  - Допълнителни аксесоари (кабели и др.), необходими за пълноценното функциониране на системата, както и съпътстваща документация за работата със СЛС ще бъдат предоставени при доставката на апаратурата.

ВАЖНИ УКАЗАНИЯ:

Участникът задължително попълва колони 4 и 5 във всяка от Таблици 1 – 9 по-долу. В Таблица 10 по-долу участникът попълва само колона 4.

В колона 4 от Таблици 1 – 10 по-долу участникът попълва какво предлага като параметри, характеристики и други, в отговор на изискванията на Възложителя съгласно колони 1, 2 и 3 от съответната таблица.

В колона 5 от Таблици 1 – 9 по-долу участникът попълва точното място, където параметрите и характеристиките могат да бъдат удостоверени, като посочва вид на документа, който прилага  - брошура, каталог или друго и страница номер от съответния документ.

Таблица 1

| МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПАРАМЕТРИТЕ НА СУБПИКОСЕКУНДНИЯТ ЛАЗЕРЕН ИЗТОЧНИК |
| --- |
| № | Параметър | Стойност | Предложение на участника като параметри, характеристики и други, в отговор на изискванията на Възложителя съгласно колони 1, 2 и 3 | Точното място, където параметрите и характеристиките могат да бъдат удостоверени (вид документ - брошура, каталог и страница номер) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Средна изходна мощност | ≥ 10 W |  |  |
| 2 | продължителност на лазерния импулс | ≤ 190 fs |  |  |
| 3 | интервал за изменение на лазерният импулс | 190 fs – 10 ps |  |  |
| 4 | Възможност за промяна на широчината на импулса чрез компютър и софтуер | Да |  |  |
| 5 | дължина на вълната | < 1040 nm |  |  |
| 6 | Основна честота на генерация на лазера | 1 – 200 kHz |  |  |
| 7 | максимална енергия в импулса | > 0.4 mJ |  |  |
| 8 | Селектиране на импулси | Възможност за селектиране на единични импулси. |  |  |
| 9 | Качество на лазерният лъч | TEM₀₀ M² < 1.3 |  |  |
| 10 | диаметър на лазерният лъч | < 5 mm |  |  |
| 11 | Поляризация на лъчението | Линейна поляризация |  |  |
| 12 | Контраст на импулса спрямо фонът преди него | < 1 : 1000 |  |  |
| 13 | Контраст на импулса спрямо фонът след него | < 1 : 200 |  |  |
| 14 | Стабилност на средната изходна мощност | < 0.5% rms за 100 часа |  |  |
| 15 | Флуктуации на позицията на лъча | < 20 µrad/°C |  |  |
| 16 | Флуктуации на енергията на импулсите | < 0.5 % rms за 24 часа |  |  |
| 17 | Окомплектова с охладителна система | Вода – въздух, или вода – вода. |  |  |
| 18 | Задаващият генератор да бъде интегриран в лазерна глава | Да |  |  |
| 19 | Да има интегриран затвор на лазера | Да |  |  |
| 20 | Да е налична приставка за работа в Burst режим или еквивалентен такъв, който да позволява работа в MHz и GHz режим. | Да |  |  |
| 21 | Да има възможност за надстройка с модул за генериране на втора, трета и четвърта хармонични на дължината на вълната на основното лъчение | Да |  |  |
| 22 | Номинално ел. напрежение за захранването на лазера | 220 VAC ±10% |  |  |
| 23 | Максимален ток за захранването на лазера | < 15 А |  |  |
| 24 | Работна честота на ел. захранването на лазера | 50 Hz |  |  |
| 25 | Работна температура на околната среда за нормално функциониране на лазера | 15 – 30о С |  |  |
| 26 | Работна влажност на околната среда за нормално функциониране на лазера | < 80 % |  |  |
| 27 | Оборудван със захранване | Да |  |  |

Таблица 2

| МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПАРАМЕТРИТЕ НА СКЕНЕР С F-ТHETA ЛЕЩА, ЗА ВОДЕНЕ НА ЛАЗЕРНИЯТ ЛЪЧ В РАБОТНОТО ПОЛЕ НА СЛС | Предложение на участника като параметри, характеристики и други, в отговор на изискванията на Възложителя съгласно колони 1, 2 и 3 | Точното място, където параметрите и характеристиките могат да бъдат удостоверени (вид документ - брошура, каталог и страница номер) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| № | Параметър/компонента | Стойност |  |  |
| 1 | Апертура на входа на скенера | > 14 mm |  |  |
| 2 | Маса на скенера | < 3.5 kg |  |  |
| 3 | Брой на сканиращите мотори | 2 бр. |  |  |
| 4 | Разрешителна способност при позициониране на мотора на огледалата | 18 bit |  |  |
| 5 | Скорост на сканиране със сканираща леща с f = 160 mm |  |  |
| 5.1 | скорост на маркиране | < 2.0 m/s |  |  |
| 5.2 | скорост на позициониране | < 5.0 m/s |  |  |
| 5.3 | скорост на писане | > 480 cps |  |  |
| 6 | Повторяемост при позициониране на началната точка на сканиране (RMS) | < 3 µrad |  |  |
| 7 | Работен спектър за отражателно покритие за огледалата | 𝜆 = 1030±10 nm |  |  |
| 8 | Материала от който са изработени оптичните компоненти на скенера и сканиращата леща. | топен кварц |  |  |
| 9 | Максимална средна мощност на лазерното лъчение | < 200 W за 𝜆 = 1064 nm |  |  |
| 10 | Работно поле на сканиране със сканиращата леща с f=160 mm | за 𝜆 = 1064 nm > 95x95mm |  |  |
| 11 | Телецентрична сканираща леща | f = 100 mm |  |  |
| 12 | Антиотражателно покритие на всички компоненти на сканиращата леща | за 𝜆 = 1030±10 nm |  |  |
| 13 | Информация за всички основни променливи в реално време. | на скоростта на сканиране; на температурата; на захранващото напрежение. |  |  |
| 14 | Грешката на изписване от закъснение | < 0.20 ms |  |  |
| 15 | Изкривяване на линията (нелинейност) | < 0.9mrad/44о |  |  |
| 16 | Температурен дрейф |  |  |
| 16.1 | механично отклонение | ≤ 15 µrad/K |  |  |
| 16.2 | следствие изменение на параметрите на ел. верига | ≤ 25 ppm/K |  |  |
| 17 | Поддръжка за използването на управляващи сигнали от другите модули на СЛС. | Резолюция < 15 ns |  |  |
| 18 | Изискване към захранването на скенера | Работно напрежение 30 или 48 V DC; max ток 3А |  |  |
| 19 | Работна температура на околната среда за нормално функциониране на скенера | (25 ±10) oC |  |  |
| 20 | Софтуер за създаване на основни обекти, тяхното редактиране както и тяхното групиране |  |  |
| 20.1 | векторни обекти | линия, правоъгълник, елипса, многоъгълник, s-pline криви, Bezier |  |  |
| 20.2 | текстови обекти | TrueType шрифтове |  |  |
| 20.3 | баркодове (OR код, Datamatrix) | автоматично нарастване съгласно определена функция. |  |  |
| 21 | Софтуерът да позволява конфигуриране на настройките на скенера; |  |  |
| 22 | Софтуерът да позволява конфигурация на лазерното управление чрез контролната карта |  |  |
| 23 | Софтуерът да позволява мониторинг на състояния и информация от скенера |  |  |
| 24 | Софтуерът да дава възможност за контрол на I / O сигналите на контролната карта на скенера |  |  |
| 25 | Създаване на JOB последователност с възможност за интегриране на I/O сигнали, закъснения и смущения със сензори и външни устройства. |  |  |

Таблица 3

| МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПАРАМЕТРИТЕ НА СИСТЕМА ЗА АВТОФОКУСИРАНЕ И ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА ЛАЗЕРНИЯ ЛЪЧ | Предложение на участника като параметри, характеристики и други, в отговор на изискванията на Възложителя съгласно колони 1, 2 и 3 | Точното място, където параметрите и характеристиките могат да бъдат удостоверени (вид документ - брошура, каталог и страница номер) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| № | Параметър | Стойност |  |  |
| 1 | Обхват на измерване | минимум 20 mm |  |  |
| 2 | Начало на диапазона на измерване | ≥ 40 mm |  |  |
| 3 | Линейност | ≤ ± 4 µm |  |  |
| 4 | Разделителна способност | ≤ 0.3 µm |  |  |
| 5 | Допустима околна светлина | 10,000 ... 40,000 lx |  |  |
| 6 | Работни честота при измерването да са в диапазона: | 2kHz – 45 kHz |  |  |
| 7 | Източник на светлина | Диоден лазер клас 2 |  |  |
| 8 | Клас на защита | IP65 |  |  |
| 9 | Диаметър на измерващото петно |  |  |
| 9.1 | извън фокалната равнина | ≤ 140 х 200 µm |  |  |
| 9.2 | във фокалната равнина | ≤ 46 x 45 µm |  |  |
| 10 | Работна температура | 0 ... +50 °C |  |  |
| 11 | Вход/ изход | Ethernet; RS422; аналогов изход през C-блок |  |  |
| 12 | Входове | Лазер вкл./изкл. през тригер за синхронизиране |  |  |
| 13 | Захранващо напрежение | 11 … 30 VDC |  |  |
| 14 | Консумация на енергия | < 3 W (24 V) |  |  |
| 15 | Възможни вибрации в работен режим | 2 g / 20-500 Hz |  |  |
| 16 | Синхронизация | възможност за едновременни или редуващи се измервания |  |  |  |

Таблица 4

| МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПАРАМЕТРИТЕ НА КАМЕРА ЗА НАБЛЮДАВАНЕ ПРОЦЕСА НА ОБРАБОТКА | Предложение на участника като параметри, характеристики и други, в отговор на изискванията на Възложителя съгласно колони 1, 2 и 3 | Точното място, където параметрите и характеристиките могат да бъдат удостоверени (вид документ - брошура, каталог и страница номер) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| № | Параметър | Стойност |  |  |
| 1 | Резолюция | 1024 x 768 |  |  |
| 2 | Тип на матрицата | CCD |  |  |
| 3 | Размер на пиксела | 4.65 µm x 4.65 µm |  |  |
| 4 | Минимален размер на матрицата | 4.76 mm x 3.57 mm |  |  |
| 5 | Тип на изображението | цветно |  |  |
| 6 | Брой кадри за секунда в режим на синхронизация | > 27 fps |  |  |
| 7 | Интерфейс | поне USB 2.0 или еквивалентни |  |  |
| 8 | Захранване | 1.7 W, през USB |  |  |
| 9 | Конектор към обектива | C тип |  |  |

Таблица 5

| МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПАРАМЕТРИТЕ НА КОЛИМАТОРА НА ЛАЗЕРНИЯТ ЛЪЧ | Предложение на участника като параметри, характеристики и други, в отговор на изискванията на Възложителя съгласно колони 1, 2 и 3 | Точното място, където параметрите и характеристиките могат да бъдат удостоверени (вид документ - брошура, каталог и страница номер) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| № | Параметър | Стойност |  |  |
| 1 | Работна дължина на вълната | 𝜆 = 1030 nm |  |  |
| 2 | Антиотражателно покритие на оптичните компоненти | R< 0.3% за работната дължина на вълната |  |  |
| 3 | Увеличение | 3х |  |  |
| 4 | Входна апертура | d ≥ 6 mm |  |  |
| 5 | Изходна апертура | D ≥ 18 mm |  |  |

Таблица 6

| МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПАРАМЕТРИТЕ НА ДВУОСНАТА XY МАСИЧКА | Предложение на участника като параметри, характеристики и други, в отговор на изискванията на Възложителя съгласно колони 1, 2 и 3 | Точното място, където параметрите и характеристиките могат да бъдат удостоверени (вид документ - брошура, каталог и страница номер) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| № | Параметър | Стойност |  |  |
| 1 | Размер на работното поле | ≥ 100 mm x 100 mm |  |  |
| 2 | Да бъде в единен корпус | Да |  |  |
| 3 | Точност на работа | ≤ ±0.5 µm |  |  |
| 4 | Резолюция | ≤ 5 nm |  |  |
| 5 | Повторяемост в двете направления | < ±0.15 µm |  |  |
| 6 | Равнинност | < ±1.5 µm |  |  |
| 7 | праволинейност | < ±0.5 µm |  |  |
| 8 | Ортогоналност | < 5 µrad |  |  |
| 9 | Максимална скорост на движение по двете оси | > 450 mm/s |  |  |
| 10 | Максимално ускорение без товар на горният сегмент на масичката | > 14 m/s2 |  |  |
| 11 | Максимална сила | > 25 N |  |  |
| 12 | Максимална маса на обекта за позициониране при хоризонтално движение | > 10 kg |  |  |
| 13 | Времена между две последователни „грешки“ | ≥ 25 000 часа |  |  |

Таблица 7

| МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПАРАМЕТРИТЕ НА Z МАСИЧКАТА | Предложение на участника като параметри, характеристики и други, в отговор на изискванията на Възложителя съгласно колони 1, 2 и 3 | Точното място, където параметрите и характеристиките могат да бъдат удостоверени (вид документ - брошура, каталог и страница номер) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| № | Параметър | Стойност |  |  |
| 1 | Работен ход | > 33 mm |  |  |
| 2 | Точност на работа | < ± 0.3 µm |  |  |
| 3 | Резолюция | < 3 nm |  |  |
| 4 | Повторяемост при движението по оста Z в двете посоки | < ± 0.1 µm |  |  |
| 5 | Равнинност | < ±1 .75 µm |  |  |
| 6 | праволинейност | < ± 1.75 µm |  |  |
| 7 | ортогоналност | < 5 µrad |  |  |
| 8 | Максимална скорост на движение по двете оси | > 190 mm/s |  |  |
| 9 | Максимално ускорение без товар на горният сегмент на масичката | > 9 m/s2 |  |  |
| 10 | Максимална сила | > 20 N |  |  |
| 11 | Максимална маса на обекта за позициониране при вертикално движение | > 10 kg |  |  |
| 12 | Времена между две последователни „грешки“ | ≥ 25 000 часа |  |  |

Таблица 8

| МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПАРАМЕТРИТЕ НА XYZ КОНТРОЛЕРА ЗА СЛС | Предложение на участника като параметри, характеристики и други, в отговор на изискванията на Възложителя съгласно колони 1, 2 и 3 | Точното място, където параметрите и характеристиките могат да бъдат удостоверени (вид документ - брошура, каталог и страница номер) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| № | Параметър/компонента | Стойност |  |  |
| 1 | Тип на контролера | Микропроцесорен регулатор на траекторията на движение |  |  |
| 2 | Брой поддържани оси | минимум 3 |  |  |
| 3 | Видове позициониране | Общо, нарастващо и с динамична корекция на траекторията |  |  |
| 4 | Координирани видове движения | Линейни, кръгови, Bezier, сферични, спирални, цилиндрични |  |  |
| 5 | Некоординирани видове движение | Всяка ос започва едновременно, но спира според собствените си настройки на скоростта |  |  |
| 6 | Нулиране на оста | Да |  |  |
| 7 | Профили на ускорение | Линейни, синусоидални, трапецовидни |  |  |
| 8 | Програмируеми профили на скоростта за всеки тип движение | Да |  |  |
| 9 | Софтуер за създаване на основни обекти, тяхното редактиране както и тяхното групиране |  |  |
| 10 | векторни обекти | линия, правоъгълник, елипса, многоъгълник, s-pline криви, Bezier |  |  |
| 11 | текстови обекти | TrueType шрифтове |  |  |
| 12 | редактиране на векторни обекти (набора от възможни редактирания). | Trim, Split, Round, Connect, Offset, Align, Space, Size, Move, Reflect, Rotate, Grid Array, Polar Array |  |  |
| 13 | възможност за различни защрихования. | Да |  |  |
| 14 | импортиране на Bitmap обекти. | Да |  |  |
| 15 | Импортиране / експортиране на CAD файлове (DXF / DWG, PLT, HPGL) | Да |  |  |
| 16 | Програмиране чрез DLL библиотеки или еквивалентни такива(.NET) | Да |  |  |

Таблица 9

| МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПАРАМЕТРИТЕ НА XYZ СЕРВО УСИЛВАТЕЛИТЕ ЗА СЛС | Предложение на участника като параметри, характеристики и други, в отговор на изискванията на Възложителя съгласно колони 1, 2 и 3 | Точното място, където параметрите и характеристиките могат да бъдат удостоверени (вид документ - брошура, каталог и страница номер) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Интеграция с контролера XYZ чрез специална оптична връзка | Да |  |  |
| 2 | Поддръжка за стъпкови, безчеткови и линейни двигатели | Да |  |  |
| 3 | Максимален изходен ток | 10A |  |  |
| 4 | Максимално изходно напрежение | 100 VDC |  |  |
| 5 | Допълнителен I / O конектор | Да |  |  |

Таблица 10

| МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПАРАМЕТРИТЕ НА PC-то (компютъра) ЗА СЛС | Предложение на участника като параметри, характеристики и други, в отговор на изискванията на Възложителя съгласно колони 1, 2 и 3 |
| --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | CPU | Intel Core i7-9700 (3.6/4.7 GHz, 12M) или еквивалентен процесор като производителност. |  |
| 2 | RAM памет | ≥ 16 GB DDR4 с тактова честота минимум 3000 МНz |  |
| 3 | SSD | капацитет ≥ 250 GB |  |
| 4 | HDD | капацитет ≥ 1ТВ |  |
| 5 | Графичен контролер със собствена динамична памет | ≥ 6 GB |  |
| 6 | Network Controller | 2 x GbE LAN interface integrated |  |
| 7 | Слотове за всички периферни карти за контрол на отделните модули на СЛС. | Да |  |
| 8 | Mонитор | 2 монитора, всеки с минимален размер 23.8“, разделителна способност - 1920х1080 Full HD, матрица-IPS, Яркост - 250 cd/m2 и Статичен контраст - 1000 : 1. Размер на пиксела 0.274 mm, подсветка LED и честота на опресняване 50 – 75 Hz. |  |
| 9 | клавиатура и мишка | Да |  |

| Изисквания на Възложителя | Предложение на участника, в отговор на изискванията на Възложителя съгласно предходната колона |
| --- | --- |
| VII. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЛС |  |
| 1. При доставка на системата, Изпълнителят задължително трябва да представи Сертификат от производителя за СЕ маркировка или еквивалентна маркировка на всеки един модул използван в системата. | При доставка на системата ще бъдат представени Сертификат от производителя за СЕ маркировка или еквивалентна маркировка на всеки един модул използван в системата. |
| 2. Инсталационни изисквания: |  |
| Трябва да бъдат посочени изискванията за електрозахранване (напрежение, ток, фази, защита), съгласно европейските стандарти. СЛС трябва да работи при монофазно електрическо захранване: напрежение - 220 VAC ±10%; максимален ток ≤ 25 А; честота – 50 Hz. Консумация на електроенергия до 5 kW в работен режим и не повече от 1.2 kW в режим на изчакване, топлинна емисия не повече от 3 kW. | Изискванията за електрозахранване (напрежение, ток, фази, защита) са както следва: ……………………… - попълва се от участника. Консумация на електроенергия до ……. kW в работен режим и не повече от ……. kW в режим на изчакване, топлинна емисия не повече от ……. kW. - попълва се от участника. |
| 3. Съвременен модел - СЛС трябва да се основава на компоненти които са съвременни разработки в областта си. Модулите от които е изградената АПАРАТУРА трябва да са нови и да са окомплектовани със съответната си документация и гаранционни карти. | Системата, която предлагаме отговаря на посочените изисквания. |

Дата: ……………………………..					Подпис: ___________________

Име, фамилия и длъжност на представителя на участника: ………

ОБРАЗЕЦ № 4

До

Директора

на Институт по Физика на Твърдото Тяло – БАН

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в открита процедура по Закона за обществените поръчки за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на Субпикосекундна Лазерна Система за изследване и разработване на високоскоростни микро- и нанотехнологии“

От ………………………………………………………………. (наименование на участника)

с ЕИК/БУЛСТАТ/друга индивидуализация на участника: ……………………………………..

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка, след като се запознахме с документацията за участие, изискванията на Възложителя и спецификата на възлаганата доставка, предлагаме да изпълним обществената поръчка с горепосочения предмет при следните финансови условия:

Предлаганата от нас Цена за Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на Субпикосекундна Лазерна Система за изследване и разработване на високоскоростни микро- и нанотехнологии е в размер на /цифром/ ………………….. (словом ……………….) лева без ДДС*, или /цифром/ ………………. (словом ………………………..) лева с включен ДДС.

* ДДС = Данък добавена стойност.

Указание: Прогнозната и максимална стойност на обществената поръчка е 467 055.20 лева без ДДС.

Ценовото предложение е за апаратурата, която е описана с технически характеристики и количества в техническото ни предложение. Цената включва всичките ни разходи за изпълнение на предмета на поръчката, като: разходи за транспортиране и доставка на стоките до мястото за доставка, включително опаковане, разопаковане, товарене, разтоварване, митнически такси, монтаж, въвеждане в експлоатация, тестване, обучение, както и разходи за отстраняване на всички технически неизправности, покрити от гаранционните условия и гаранционната отговорност, която предлагаме.

Предложението, направено в настоящата ценова оферта, ще остане непроменено през целия срок на договора за обществената поръчка и е неразделна част офертата ни за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки.

Настоящата ценова оферта е валидна за срока, посочен в т. IV.2.6) от обявлението за поръчката.

Дата:…………………..		                 		..................…………..........…

(име и фамилия, подпис)

(длъжност на представителя на участника)

Указания:

- Оферти надвишаващи посочената прогнозна стойност на обществената поръчка като обща цена в лева без ДДС за изпълнение се отстраняват и не участват в методиката за оценка.

- Предложените цени трябва да бъдат в лева (BGN).

- При грешно посочена от участника цена с ДДС, за валидна се приема цената на участника без ДДС, при условие, че общата цена на офертата без ДДС отговаря на обявените условия на Възложителя.

- Цените в офертите на участниците ще бъдат сравнявани с точност до втория знак след десетичния разделител.