Образец!

НАИМЕНОВАНИЕ НА УЧАСТНИКА

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА ЗА ОБЕКТ

Подмяна на площадков водопровод, захранващ сгради

„Барака тип „Пионер“ 1 и 2, „Изчислителен център“,

„Галванотехника“, „ИФТТ-2“, „БРВ-Физика“ и „Книгохранилище“

на Научен комплекс-2, VІІІ км, град София, бул. „Цариградско шосе“ № 72“

| № | Вид на СМР | Ед.м. | К-ство | Единична цена | Стойност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Изкоп с багер | м3 | 463.00 |  |  |
|  | Изкоп ръчен в земни маси | м3 | 24.00 |  |  |
|  | Доставка и полагане на пясък за подложка под тръби 10 см | м3 | 32.50 |  |  |
|  | Доставка и полагане на пясък около тръби до 20 см над теме тръба | м3 | 103.00 |  |  |
|  | Обратно засипване със земни маси | м3 | 487.00 |  |  |
|  | Разваляне и възстановяване на бетонова настилка | м2 | 10.00 |  |  |
|  | Доставка и монтаж на: |  |  |  |  |
|  | ПЕВП тръба ф160 | м.л. | 210.00 |  |  |
|  | ПЕВП тръба ф110 | м.л. | 150.00 |  |  |
|  | ПЕВП тръба ф90 | м.л. | 36.00 |  |  |
|  | ПЕВП тръба ф75 | м.л. | 20.00 |  |  |
|  | ПЕВП тръба ф32 | м.л. | 52.00 |  |  |
|  | ПЕВП тройник ф160/110/160 | бр. | 2.00 |  |  |
|  | ПЕВП тройник ф160/90/160 | бр. | 6.00 |  |  |
|  | ПЕВП тройник ф110/90/110 | бр. | 1.00 |  |  |
|  | ПЕВП тройник ф90/90/90 | бр. | 2.00 |  |  |
|  | ПЕВП коляно ф110 | бр. | 2.00 |  |  |
|  | ПЕВП коляно ф90 | бр. | 11.00 |  |  |
|  | ПЕВП коляно ф75 | бр. | 4.00 |  |  |
|  | ПЕВП коляно ф32 | бр. | 8.00 |  |  |
|  | ПЕВП преход ф90/3" | бр. | 1.00 |  |  |
|  | ПЕВП преход ф75/2 1/2" | бр. | 2.00 |  |  |
|  | ПЕВП преход ф32/1" | бр. | 8.00 |  |  |
|  | ПЕВП редукция ф160>110 | бр. | 2.00 |  |  |
|  | ПЕВП редукция ф160>90 | бр. | 1.00 |  |  |
|  | ПЕВП редукция ф90>75 | бр. | 4.00 |  |  |
|  | ПЕВП редукция ф75>32 | бр. | 3.00 |  |  |
|  | ПЕВП муфа ф160 | бр. | 2.00 |  |  |
|  | ПЕВП муфа ф110 | бр. | 4.00 |  |  |
|  | Фланшов накрайник ф160 | бр. | 4.00 |  |  |
|  | Фланшов накрайник ф110 | бр. | 4.00 |  |  |
|  | Фланшов накрайник ф90 | бр. | 5.00 |  |  |
|  | Фланшов накрайник ф75 | бр. | 4.00 |  |  |
|  | Свободен фланец ф150 | бр. | 4.00 |  |  |
|  | Свободен фланец ф100 | бр. | 4.00 |  |  |
|  | Свободен фланец ф80 | бр. | 5.00 |  |  |
|  | Свободен фланец ф65 | бр. | 4.00 |  |  |
|  | СК ф160 (комплект с шиш и гърне) | бр. | 1.00 |  |  |
|  | СК ф100 (комплект с шиш и гърне) | бр. | 2.00 |  |  |
|  | СК ф80 (комплект с шиш и гърне) | бр. | 1.00 |  |  |
|  | СК ф65 (комплект с шиш и гърне) | бр. | 2.00 |  |  |
|  | ТСК ф32 (комплект с шиш и гърне) | бр. | 2.00 |  |  |
|  | СК 3" /сферичен/ | бр. | 1.00 |  |  |
|  | СК 2 1/2" /сферичен/ | бр. | 1.00 |  |  |
|  | Адаптор за стомана ф150 | бр. | 3.00 |  |  |
| 8. | Направа на опорни блокчета | бр. | 11.00 |  |  |
| 9. | Пробиване на отвори в бетонна стена | бр. | 5.00 |  |  |
| 10. | Подвързване към съществуващ водопровод ф150 стомана | бр. | 3.00 |  |  |
| 11. | Подвързване към съществуващ пожарен хидрант | бр. | 4.00 |  |  |
| 12. | Направа на Водна проба под налягане | м.л. | 468.00 |  |  |
| 13. | Водочерпене с помпа | мсм | 4.00 |  |  |
|  | Общо без ДДС: |  |  |  |  |
|  | ДДС: |  |  |  |  |
|  | Общо с ДДС: |  |  |  |  |

УПРАВИТЕЛ:

(                        )