ОДОБРЯВАМ:

/………………………../

Акад. А. Петров

ДИРЕКТОР НА ИНСТИТУТ ПО ФИЗИКА

НА ТВЪРДОТО ТЯЛО

ДОКУМЕНТАЦИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ИЗХ. № …/27.06.2014 г.

ID НОМЕР ………. НА ПОРТАЛА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА УСЛУГА

ПО ЧЛ. 14, ал. 4, т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, С ПРЕДМЕТ:

«Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на микрофлуидна система за ин виво наблюдение и анализ на клетъчни култури“ за Института по физика на твърдото тяло-БАН „Акад. Георги Наджаков“, в град София, бул. „Цариградско шосе“ № 72, във връзка с изпълнение на Проект „Повишаване на капацитета на Института по физика на твърдото тяло – БАН, в областта на многофункционалните наноструктури“-  INERA FP7-REGPOT-2012-2013-1“

Съгласно заповед № РД-09-../27.06.2014 г. на директора на Института по физика на твърдото тяло „Акад. Георги Наджаков“, при Българска академия на науките и на основание чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) на Портала за обществените поръчки е публикувана Публична покана по реда на глава Осма „а“ от ЗОП, за избор на изпълнител на услуги с предмет «Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на микрофлуидна система за ин виво наблюдение и анализ на клетъчни култури“ за Института по физика на твърдото тяло „Акад. Георги Наджаков“ в град София, бул. „Цариградско шосе“ № 72, във връзка с изпълнение на Проект „Повишаване на капацитета на Института по физика на твърдото тяло - БАН в областта на многофункционалните наноструктури“ INERA FP7-REGPOT-2012-2013-1“.

Наименование и адрес на Възложителя:

Институт по физика на твърдото тяло „Акад. Георги Наджаков“ (ИФТТ) при Българска академия на науките (БАН), със седалище и адрес на управление:

Република България, град София 1784, бул. „Цариградско шосе“ № 72.

ИФТТ отправя Публична покана до всички заинтересовани лица да подадат оферта за изпълнение при следните условия, описани в :

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

за извършване на избор по реда на глава 8а от ЗОП

на доставчик за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

«Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на микрофлуидна система за ин виво наблюдение и анализ на клетъчни култури“  за Института по физика на твърдото тяло-БАН

София, 2014г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Института по физика на твърдото тяло „ Георги Наджаков“ -БАН /ИФТТ/, България, гр. София, 1784, бул. „Цариградско шосе” № 72, в качеството си на Възложител по смисъла на чл. 7, т. 3 от Закона за обществените поръчки отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в провеждане на избор по реда на глава 8а от ЗОП на доставчик за изпълнение на обществена поръчка с предмет: «Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на микрофлуидна система за ин виво наблюдение и анализ на клетъчни култури“ за Института по физика на твърдото тяло-БАН.

Настоящото приложение към Публичната покана е изготвено с цел да Ви помогне да се запознаете с условията и да подготвите своите оферти за участие, съгласно Закона за обществените поръчки /ЗОП/.

Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, представени в приложението.

Възложителят публикува Публичната покана и настоящото приложение към нея на интернет адреса на Института по физика на твърдото тяло - БАН - www.ispp.bas.bg, под меню- „Профил на купувача”.

Офертите на участниците ще се приемат в сградата на Института по физика на твърдото тяло - БАН, гр. София, бул. «Цариградско шосе» № 72, от 9:00 - 12.00 часа и от 14.00 до 16:00 часа, Централна административна сграда, стая 215, ет. 2, всеки работен ден, в срока, посочен в Публичната покана и при спазване на изискванията на възложителя, посочени в настоящото приложение.

За допълнителна информация и въпроси може да се обръщате към:

Доцент Йордан Маринов  – тел.: (+359)2 979 5684, факс: (+359) 2 975 3632,

Ел. Поща:  ymarinov@issp.bas.bg

І. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

.		1.1. Предмет на настоящата обществена поръчка (ОП) е: «Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на микрофлуидна система за ин виво наблюдение и анализ на клетъчни култури“ за Института по физика на твърдото тяло-БАН, за краткост –«системата».

1.2. Системата предоставя възможност за динамичен тридиментен контрол ин виво на клетъчни култури, като наблюдението чрез инверторен микроскоп (необходимо условие за закупуване на системата) се извърщва в среда, където се контролират подаването на течна среда и компоненти, температура, газ и това може да се контролира автоматично чрез софтуер в рамките на 3 дни, като процеса се записва и подлежи на следваща обработка и анализ. Чрез микрофлуидните плаки могат да се провеждат 4 независими експеримента в едно и също време като се контролира подаването на среди без да се стресират клетките, контрола се извърша автоматично чрез софтуерна програма.

ІІ. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл. 14, ал. 4, т. 2 и Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки.

ІII. Условия срок и цена:

- СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА Е 4 (четири)  МЕСЕЦА ОТ ДАТАТА НА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР.

- ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 50 920.00 (петдесет хиляди деветстотин и двадесет) лева, без ДДС.

IV. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА: икономически най-изгодна оферта.

V. Условия за участие и необходими документи.

- А/ Условия за участие

1. Участниците в процедурата следва да отговарят на условията и изискванията на Възложителя и да са подали оферта до изтичане на крайния срок, определен в Публичната покана за участие.

2. Всеки участник може да представи само една оферта. Не се допуска представяне на варианти.

3. Не се допуска участник да участва в офертата на друг участник за същата поръчка под каквато и да е форма.

4. Участниците в поръчката трябва да подготвят своята оферта в съответствие с изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и тези на Възложителя в настоящото приложение.

Б/ Необходими документи

1. Оферта – по образец (Приложение № 1). Офертата, както и приложенията към нея се подават на български език. Офертата се подписва от управляващия и представляващ участника или от изрично упълномощен с нотариално заверено пълномощно негов представител и се подпечатва с печата на участника.

Оферта за изпълнение може да подаде всяко физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на изискванията на Възложителя, посочени в Публичната покана и документацията за участие.

Не може да участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка физическо или юридическо лице, за което e налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП.

Не може да участва в процедурата чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

2. Документ за регистрация на участника или посочване на ЕИК, съгласно Закона за търговския регистър за участници – юридически лица. За физическо лице се представя  копие на документ за самоличност.

В случай, че участник е чуждестранно лице се представя еквивалентен документ, съгласно законодателството на държавата, в която е установен. Документът се представя и в официален превод.

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, участниците в него представят споразумение или учредителен акт за създаване на обединението. Ако в споразумението не е определен представляващия обединението, се представя и документ, подписан от всички участници в обединението, в който се определя лицето, което представлява участника в процедурата.

Документите съгласно тази точка се представят и от физическите и юридическите лица, участващи в състава на обединения, които не са юридически лица, и от подизпълнителите на участника.

3. Декларация-списък на изпълнен/и договор/и, сходен/сходни с предмета на поръчката за последните три години, считано до датата на подаване на офертата - по образец (Приложение № 4). В декларацията следва да се опише поне един и не повече от 5 договора с предмет, сходен на предмета на обществената поръчка.

4. Препоръка (референция) за добро изпълнение на договор, посочен в Декларацията-списък по т. 3, с предмет, сходен с предмета на поръчката. Следва да бъде представена най-малко една и не повече от пет препоръки за добро изпълнение.

5. Техническо предложение – по образец (Приложение № 2), с приложени каталози на такава или подобна система.

6. Ценова оферта – по образец (Приложение № 3).

7. Декларации- по образец (Приложение № 8);

8. Списък на документите, съдържащи се в офертата, в оригинал, подписан от участника, с положен свеж печат.

9. Банкова гаранция за изпълнение- в размер на  3 % от цената на договора- представя се преди сключване на договор от определения за изпълнител на порчъката- Приложение № 10.

Забележка: Всички документи да бъдат представени в оригинал или в заверено от участника копие. Документите, представени на чужд език се представят и в превод, с изключение на документите за регистрация, който се представят и в официален превод.

Всички документи трябва да са издадени в тримесечен срок преди датата на представяне на офертата.

Срок на валидност на офертата не може да бъде по-малък от 90 дни.

Срок на валидност на гаранцията за изпълнение следва да бъде - 30 дни след изтичане срока на доставката и цялостно изпълнение на договора.

Каталози и описание на системата е възможно да бъдат предоставени на английски език.

VI. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

А/ Общи изисквания.

1. Писмени предложения, изготвени в отговор на Публичната покана на Възложителя и представени в деловодството на Института по физика на твърдото тяло-БАН, с обозначаване на предмета на процедурата, за която участникът кандидатства. Представят се в запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Пликът е само един и е общ за всички документи.

2. Върху плика се посочва наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон, по възможност - факс и електронен адрес, наименованието на предмета на поръчката, за която се подава офертата.

3. Всички документи, посочени в т. Б/ Необходими документи, се поставят в общия плик. В общия плик се поставят и каталози (могат да бъдат и на английски език) към техническото предложение.

4. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часа на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ;

5. Не се приемат за участие в процедурата и се връщат незабавно на участниците предложения, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик.

6. Участник в поръчката може да бъде отстранен от участие във всеки етап на избора, включително и след разглеждане на ценовите предложения, ако се установи несъответствие с предварително обявените условия и изискванията на Възложителя.

7. Възложителят има право по всяко време да проверява заявените от участника данни в представената оферта.

Б/ Представяне и съдържание на Техническото предложение.

1. Участникът следва да изготви Техническото си предложение за изпълнение на поръчката, по образец (Приложение № 2) от настоящото приложение към Публичната покана.

2. Техническото предложение трябва да отговаря на предмета на поръчката и изискванията на Възложителя, посочени в техническата спецификация, част от настоящото приложение. Представя се едно техническо предложение. Техническото предложение се поставя в общия плик.

3. Техническото предложение трябва да съдържа подробно описание на характеристиките/параметрите на системата, като трябва да се включат всички показатели и изисквания на Техническата спецификация на Възложителя и да бъдат съобразени с тях.

Начинът на оценка на офертите е подробно разписан в VІІІ-„Критерии и методика за комплексна оценка на офертите“.

В/ Представяне и съдържание на Ценовата оферта.

1. Ценовата оферта се представя по образец (Приложение № 3) от настоящото приложение към Публичната покана.

2. Ценовата оферта трябва да отговаря на предмета на поръчката и изискванията на Възложителя, посочени в настоящото приложение. Ценовата оферта се поставя в общия плик.

3. Ценовата оферта трябва да съдържа предложена цена като обща стойност без включен ДДС. Общата стойност включва извършване на всички дейности по доставка , монтаж, въвеждане в експлоатация на системата, в съответствие с изискванията и предложението, неразделна част от договора, в съответствие с изискванията на Възложителя

4. Предложената цена включва всички разходи на доставчика за изпълнение на поръчката при доставка на адреса на Възложителя- България, гр.София, бул. „Цариградско шосе“ № 72.

5. Цената трябва да е посочена в български лева, с точност до втория знак след десетичната запетая и без включен ДДС, изписана цифров и словом. При различие на цифровия и словесния израз, предимство ще има словесния израз на цената.

6. Предлаганата цена за изпълнение на поръчката не трябва да надвишава финансовия ресурс, който Възложителят може да осигури за изпълнение на поръчката. Финансовият ресурс,  който Възложителят може да осигури за изпълнение на поръчката е 50 920.00 лв.

7. В случай на предложена обща стойност по-висока финансовия ресурс на Възложителя, участникът ще бъде отстранен от поръчката.

Офертата следва да е валидна не по-малко от 90 дни, считано от подаване на предложенията.

8. Начина на плащане е описан в проекта на договор.

VII. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. Техническите характеристики са представени в Приложение № 5:

- 2. Технически предложения несъобразени с Техническата спецификация на Възложителя, ще бъдат отстранени от участие в поръчката.

- VIII. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на поръчката

- За изпълнение на поръчката е необходимо изпълнителят да има опит в изпълнението на поне един договор за доставка на продукти, сходни с предмета на настоящата обществена поръчка. Опитът следва да е придобит през последните три години, считано до датата на подаване на офертата.

- За доказване на опит е необходимо изпълнителят да притежава поне една референция/препоръка за добро изпълнение на поне един договор с предмет, сходен с предмета на настоящата поръчка.

- Под „сходен предмет на настоящата поръчка“ се има предвид доставка на апаратура със същото предназначение, без оглед на вида на клиента.

- Срок и начин на изпълнение на поръчката.

Срокът за изпълнение на поръчката е 4 ( четири)  месеца от датата на сключване на договор.

- Място на доставка – ИНСТИТУТ ПО ФИЗИКА НА ТВЪРДОТО ТЯЛО –БАН, БЪЛГАРИЯ, гр.София, 1784, бул.»Цариградско шосе» №72.

- Изпълнението на поръчката се извършва съгласно проекта на договор – Приложение № 7 към настоящото приложение, спазвайки Техническата спецификация на възложителя и съобразно Техническото предложение и ценова оферта на определения за изпълнител участник.

VІІІ. КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Критерият за оценка и класиране на офертите е икономически най-изгодна оферта.

Оценяват се офертите на всички участници, които са преминали етапа на разглеждане на офертите относно съответствие с техническите изисквания на Възложителя, заложени в Публичната покана и настоящото приложение към нея.

1. Извършване на оценката.

1.1. Оценката се извършва по следните показатели и относителната им тежест:

Класирането се извършва на база комплексна оценка, изчислена съобразно настоящата методика, по посочените в таблицата  показатели.

Показателите са изброени в низходящ ред според приоритета им по важност като е отбелязано и тяхното тегло.

Показатели:                                                                       тегло :

Технически и функционални възможности                  	65 %

Цена                                                                                      35 %

Обозначения, ползвани в методиката на оценка са:

Р- общ брой точки

С- цена на оферта

Ci –ценова оферта на оценявания участник

Т- технически и функционални възможности

2.1 Оценката на офертите е посредством разпределени критерии за оценка.

Критериите за оценка на избора на Изпълнител са:

- Общата цена на системата (в лева без ДДС) - (максимум 35 точки) и

- Получените точки за Технически и функционални възможности на системата (максимум 65 точки).

Участниците в търга могат да получат общо P точки (максимум 100 точки).

Точките за всяка оферта с цена C и параметър за оценка на технически показатели T се изчисляват по формулата:

P = ( 35 x С )+( 65 x Т ), като

С= Cмин /Ci

Т= Т1/Tмакс + Т2/Tмакс + Т3/Tмакс + Т4/Tмакс + Т5/Tмакс + Т6/Tмакс + Т7/Tмакс + Т8/Tмакс + Т9/Tмакс,

където Cмин е най-ниската ценова оферта;  Ci –ценова оферта на оценявания участник; T е общият брой точки, получен от сбора на точките по позициите в менюто на всеки от показателите (Таблицата 1), отговарящи на оценка, съгласно зададените подкритерии, а Tмакс e общият брой точки, получен от сбора на максималните точки, които се дават за всяка от позициите в менюто на всеки от показателите (Таблица 1); подпоказателите Т1 до Т9 са броят на точките получени от съответната позиция в Таблица 1 на технически и функционални възможности на системата.

Стойността на показателя на технически и функционални възможности T се определя от сбора на подпоказателите съгласно Таблицата 1.

На първо място е тази оферта, която получи най-високият общ брой точки.

Таблица 1

| Под показател | Tехнически и функционални възможности на системата | Точкуване |
| --- | --- | --- |
| Т1 | Работно налягане | а) До 1 бар - 4 точки б) До 4 бара - 7 точки в) Над 5 бара - 10 точки |
| Т2 | Степен на хидродинамична дефинираност на потоците | а) Поток с минимална турбулентност - 5 точки б) Напълно ламинарен поток - 10 точки |
| T3 | Възможност за работа с различни газови среди при температури до 60 ОС | а) Работи с неутрални водни и някои органични среди - 2 точки б) Работи с кисели и алкални водни и някои органични среди - 7 точки в) Работи с всякакви среди - 10 точки |
| Т4 | Автоматично подържане на режимните параметри (налягане, температура, дебит на флуидите), отчитането им и съхранение на данните | а) Автоматично поддържа само дебит на флуидите и налягане – 3 точки б) Автоматично потдържа всички режимни параметри, но без отчитане и съхранение на данните – 5 точки в) Автоматично подържа всички зададени режимни параметри, отчита ги и съхранява данните – 10 точки |
| Т5 | Възможност за вариране на дебита, осигуряващо хидродинамични режими, използвани в практиката | а) Добра – до 3 кратна- 5 точки б) В широки граници – над 10 кратна - 10 точки |
| Т6 | Спектрален диапазон на системата | Спектрален диапазон от 250 до 1000 нанометра - получава 4 точки. Спектрален диапазон с долна граница под 250 и с горна граница 1000 нанометра - получава 8 точки. Спектрален диапазон с долна граница под 250 и горна граница над 1000 нанометра - получава 10 точки. |
| Т7 | Брой камери за клетъчни култури | 2 камери за клетъчни култури- получава 2 точки; 4 камери за клетъчни култури- получава 6 точки; Повече от 4 камери за клетъчни култури- получава 10 точки; |
| Т8 | Обем на камери за клетъчна култури | За V по-голямо от 50 микролитра – получава 2 точки; За V от 50 микролитра до 100 микролитра – получава 5 точки; За V равно или по-малко от 300 микролитра – получава 10 точки |
| Т9 | Наличие на отделно независимо устройство за автоматично броене на клетъчни култури | Устройство с относителна погрешност до 10 %– получава 2 точки; Устройство с относителна погрешност до 2 %– получава 6 точки; Устройство с относителна погрешност до 1 %– получава 10 точки; |

- 5. Крайно класиране.

- Крайното класиране се извършва на база получена комплексна оценка в низходящ ред. Офертата, получила най–голям брой точки се класира на първо място.

В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни се прилагат разпоредбите на чл. 71, ал. 4 и 5 от ЗОП.

За целите на оценяването по настоящата Методика всички получени числа се закръгляват до втория знак, след десетичната запетая, съгласно математическите правила.

Приложение № 1

|  | Образец |
| --- | --- |
| Наименование на Участника: |  |
| Правно организационна форма на участника: |  |
| Седалище по регистрация: |  |
| БУЛСТАТ номер или ЕИК: |  |
| Точен адрес за кореспонденция: | (държава, град, пощенски код, улица, №) |
| Телефонен номер: |  |
| Факс номер: |  |
| Лице за контакти: |  |
| e mail: |  |

ДО

ИНСТИТУТ ПО ФИЗИКА НА ТВЪРДОТО ТЯЛО-БАН

бул. "Цариградско шосе"  72,  1784, гр. София , България

- ОФЕРТА

за изпълнение на поръчка

| Наименование на поръчката: | «Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на микрофлуидна система за ин виво наблюдение и анализ на клетъчни култури“ за Института по физика на твърдото тяло-БАН |
| --- | --- |

- Уважаеми госпожи и господа,

След запознаване с всички условия и изисквания на Възложителя изразяваме нашето желание за участие в поръчката и готовността ни да я изпълним, ако бъдем определени за Доставчик.

- Участваме по обособена/и позиция/и: …………………………………………………………………..

- Декларираме, че ще ползваме/няма да ползваме подизпълнител/и при изпълнение                   /излишното се зачертава/

изпълнение на поръчката.

- Подизпълнителя/ите, който/които ще ползваме са следните:

…………………………………………………………………………………………………………… /попълва се, ако е приложимо/

- Дейностите, които ще изпълним с участието на подизпълнител/и, са следните:

…………………………………………………………………………………………………………… /попълва се, ако е приложимо/

- Приемаме да бъдем обвързани с тази оферта за срок от …. (………….) дни, считано от крайния срок за подаване на офертите.

- Прилагаме всички изискуеми документи и мостри на предложените от нас продукти.

- Подпис:

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Длъжност | __________________________ |

Печат

Приложение № 2

|  | Образец |
| --- | --- |
| Наименование на Участника: |  |
| Правно организационна форма на участника: |  |
| Седалище по регистрация: |  |
| БУЛСТАТ номер или ЕИК: |  |
| Точен адрес за кореспонденция: | (държава, град, пощенски код, улица, №) |
| Телефонен номер: |  |
| Факс номер: |  |
| Лице за контакти: |  |
| e mail: |  |

ДО

ИНСТИТУТ ПО ФИЗИКА НА ТВЪРДОТО ТЯЛО-БАН

бул. "Цариградско шосе"  72,  1784, гр. София , България

- техническо предложение

за изпълнение на поръчка

| Наименование на поръчката: | «Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на микрофлуидна система за ин виво наблюдение и анализ на клетъчни култури“ за Института по физика на твърдото тяло-БАН |
| --- | --- |

- Уважаеми госпожи и господа,

- С настоящото Ви представяме нашата техническа оферта за изпълнение на обществената поръчка с горепосочения предмет, като предлагаме да доставим …………………………………………………………..:

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

- Техническите параметри, на които отговаря предложената микрофлуидна система за ин виво наблюдение и анализ на клетъчни култури са : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

/участникът описва всички параметри на предложения продукт, които задължително трябва да са съобразени с изискванията на възложителя, посочени в Техническата спецификация./

- Към настоящото техническо предложение прилагаме каталог/ други документи  на предложената от нас микрофлуидна система за ин виво наблюдение и анализ на клетъчни култури.

- Декларираме, че сме запознати с изискванията по отношение параметрите на Възложителя, посочени в Техническата спецификация на Възложителя.

- Декларираме, че сме запознати с обстоятелството, че ако нашето предложение не отговаря на Техническата спецификация на Възложителя, ще бъдем отстранени от поръчката.

- Инсталацията ще  следните параметри  за безопасност :

………………………………………………………………………….

И ще се поддържа………………………………………………

(описват се начините на поддържка)

Ще предоставим на Възложителя инструкции на английски език за работа с инсталацията, ръководство за поддръжка и цялостна документация;

- декларации на съответствие на инсталацията с одобрени стандарти;

-  цялостно описание на доставената инсталация;

- Предлагаме гаранционният срок на системата  да бъде ……………..месеца/години..

- В рамките на предложения гаранционен срок, ще извършваме безплатно ……………………………………………………………….., в срок, определен от Възложителя.

- Предлагаме  следгаранционно обслужване  за срок от ………….. години.

Доставката ще извършим както следва: ………………………………………………………..

- Подпис:

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Длъжност | __________________________ |

Печат

Забележка: Участниците попълват едно Техническо предложени.Варианти не се приемат.

В колона „Описание на предложението, съобразно изискванията на Възложителя“, участниците задължително правят пълно описание на параметрите, като трябва да включат всички показатели и изисквания на Техническата спецификация на Възложителя и да бъдат съобразени с тях.

Приложение № 3

|  | Образец |
| --- | --- |
| Наименование на Участника: |  |
| Правно организационна форма на участника: |  |
| Седалище по регистрация: |  |
| БУЛСТАТ номер или ЕИК: |  |
| Точен адрес за кореспонденция: | (държава, град, пощенски код, улица, №) |
| Телефонен номер: |  |
| Факс номер: |  |
| Лице за контакти: |  |
| e mail: |  |

ДО

ИНСТИТУТ ПО ФИЗИКА НА ТВЪРДОТО ТЯЛО-БАН

бул. "Цариградско шосе"  72,  1784, гр. София , България

- ОФЕРТА

за изпълнение на поръчка

| Наименование на поръчката: | «Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на микрофлуидна система за ин виво наблюдение и анализ на клетъчни култури“ за Института по физика на твърдото тяло-БАН |
| --- | --- |

- УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с нашето участие в провеждания избор, по реда на глава 8а от ЗОП, на доставчик за изпълнение на обществена поръчка с горепосочения предмет, Ви представяме нашето ценова оферта, както следва:

С настоящото, Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас Публична покана с предмет: «Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на микрофлуидна система за ин виво наблюдение и анализ на клетъчни култури“ за Института по физика на твърдото тяло-БАН.

1. Предлагаме да поемем, изпълним и завършим тази обществена поръчка, съобразно условията на документацията за участие, за обща цена от:

....…………………… - цифром лв. /…………………………… - словом/  без ДДС;

2. Посочената обща цена включва доставка, въвеждане в експлоатация, гаранционно обслужване, и предаване на цялата техническа документация на системата, както и всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката.

3. Предложената цена е определена при пълно съответствие с условията от документацията за участие в процедурата.

4. Съгласни сме и приемаме плащанията да се извършват съгласно проекта на договор.

Ние сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде _________ /не по-малко от посочения в обявлението срок/  календарни дни от датата на отваряне на предложенията и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

Нашето ценово предложение включва всички разходи, свързани с качественото изпълнение на договора, при условията, изискванията и обема, както е определено в документацията за участие в процедурата и по вид и начин, представен в Техническото предложение.

До подготвянето на официален договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Подпис:

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Длъжност | __________________________ |
| Наименование на участника | __________________________ |

Приложение № 4

СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА оборотА от сходни с предмета на поръчката услуги,

изпълнени през последните три години (2011г., 2012г. и 2013 г.)

Долуподписаният (-ата): ____________________________________________________________, с ЕГН _______________, с лична карта № __________________, издадена на ______________ от МВР - ____________, с постоянен адрес:__________________________________________________________

в качеството ми на _________________________ (посочете длъжността, която заемате в управителен орган, както и точното наименование на съответния орган) на _______________________________________________________________________________________

(посочете наименованието и правноорганизационната форма  на участника/подизпълнителя), регистриран ___________________________________________ЕИК / БУЛСТАТ , със седалище и адрес на управление:_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

тел./факс: _________________ / ________________, участник в обществена поръчка по реда на глава осем „а“ от ЗОП за услуги по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП с «Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на микрофлуидна система за ин виво наблюдение и анализ на клетъчни култури“ за Института по физика на твърдото тяло-БАН  „Акад. Георги Наджаков“ в град София, бул. „Цариградско шосе“ № 72, организирани във връзка с изпълнение на Проект „Повишаване на капацитета на Института по физика на твърдото тяло - БАН в областта на многофункционалните наноструктури“ INERA FP7-REGPOT-2012-2013-1“,

- Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

Оборотът от договори със същия предмет или сходни с предмета на поръчката услуги на представлявания от мен участник за последните три години - 2011г., 2012г. и 2013 г., е както следва:

| Година | Оборот от сходни с предмета на поръчката услуги в лева без ДДС |
| --- | --- |
| 2011г. |  |
| 2012г. |  |
| 2013г. |  |
| ОБЩО |  |

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

__________________________

(име и фамилия)

__________________________

Дата: ……....................2014 г.				(длъжност на представляващия участника)

*ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Такава декларация се представя също така от посочените от участника подизпълнители.

2.В случай, че участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, декларацията се попълва само от лицата, чрез които обединението доказва съответствието си с изискванията на Възложителя като цяло.

3. За сходни с предмета на поръчката договори се считат договори за доставка на апаратура със същото предназначение, без оглед на вида на клиента.

Приложение № 5

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА с предмет:

«Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на микрофлуидна система за ин виво наблюдение и анализ на клетъчни култури“ за Института по физика на твърдото тяло-БАН

IV. Обща информация

Предметът на настоящата обществена поръчка включва «Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на микрофлуидна система за ин виво наблюдение и анализ на клетъчни култури и обучение на специалисти за Института по физика на твърдото тяло-БАН».

За улеснение в документацията «микрофлуидна система за ин виво наблюдение и анализ на клетъчни култури» ще се изписва «системата».

V. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МИКРОФЛУИДНА СИСТЕМА ЗА ИН ВИВО НАБЛЮДЕНИЕ И АНАЛИЗ НА КЛЕТЪЧНИ КУЛТУРИ

- НАИМЕНОВАНИЕ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА СИСТЕМАТА:

1.1.Предмет на настоящата обществена поръчка (ОП) е «Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на микрофлуидна система за ин виво наблюдение и анализ на клетъчни култури“ за Института по физика на твърдототяло-БАН».

1.2. Системата предоставя възможност за динамичен тридиментен контрол ин виво на клетъчни култури, като наблюдението чрез инверторен микроскоп (необходимо условие за закупуване на системата) се извърщва в среда, където се контролират подаването на течна среда и компоненти, температура, газ и това може да се контролира автоматично чрез софтуер в рамките на 3 дни, като процеса се записва и подлежи на следваща обработка и анализ. Чрез микрофлуидните плаки могат да се провеждат 4 независими експеримента в едно и също време като се контролира подаването на среди без да се стресират клетките, контрола се извърша автоматично чрез софтуерна програма.

VІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ, СВОЙСТВА И КАЧЕСТВА НА АВТОМАТИЧЕН СПЕКТРАЛЕН ЕЛИПСОМЕТЪР

- Задължителни изисквания към  системата . /Моля, да ги опишете н в тази таблица в раздел „параметри“- какво искате да заложите , за да има оценка по тези параметри в рамките на изискванията/

| Под показател | Tехнически и функционални възможности на системата | Параметри |
| --- | --- | --- |
| Т1 | Работно налягане | а) До 1 бар - 4 точки б) До 4 бара - 7 точки в) Над 5 бара - 10 точки |
| Т2 | Степен на хидродинамична дефинираност на потоците | а) Поток с минимална турбулентност - 5 точки б) Напълно ламинарен поток - 10 точки |
| T3 | Възможност за работа с различни газови среди при температури до 60 ОС | а) Работи с неутрални водни и някои органични среди - 2 точки б) Работи с кисели и алкални водни и някои органични среди - 7 точки в) Работи с всякакви среди - 10 точки |
| Т4 | Автоматично подържане на режимните параметри (налягане, температура, дебит на флуидите), отчитането им и съхранение на данните | а) Автоматично поддържа само дебит на флуидите и налягане – 3 точки б) Автоматично потдържа всички режимни параметри, но без отчитане и съхранение на данните – 5 точки в) Автоматично подържа всички зададени режимни параметри, отчита ги и съхранява данните – 10 точки |
| Т5 | Възможност за вариране на дебита, осигуряващо хидродинамични режими, използвани в практиката | а) Добра – до 3 кратна- 5 точки б) В широки граници – над 10 кратна - 10 точки |
| Т6 | Спектрален диапазон на системата | Спектрален диапазон от 250 до 1000 нанометра - получава 4 точки. Спектрален диапазон с долна граница под 250 и с горна граница 1000 нанометра - получава 8 точки. Спектрален диапазон с долна граница под 250 и горна граница над 1000 нанометра - получава 10 точки. |
| Т7 | Брой камери за клетъчни култури | 2 камери за клетъчни култури- получава 2 точки; 4 камери за клетъчни култури- получава 6 точки; Повече от 4 камери за клетъчни култури- получава 10 точки; |
| Т8 | Обем на камери за клетъчна култури | За V по-голямо от 50 микролитра – получава 2 точки; За V от 50 микролитра до 100 микролитра – получава 5 точки; За V равно или по-малко от 300 микролитра – получава 10 точки |
| Т9 | Наличие на отделно независимо устройство за автоматично броене на клетъчни култури | Устройство с относителна погрешност до 10 %– получава 2 точки; Устройство с относителна погрешност до 2 %– получава 6 точки; Устройство с относителна погрешност до 1 %– получава 10 точки; |

1.2.  Комплексната система да включва микрофлуидна система, микроинкубатор за температурен контрол, ситема за контрол на подаването на газ и система за броене на клетки;

1.3. Да работи устойчиво в температурния диапазон 15–30 °C;

1.4. Електрическо захранване, Напрежение променливо 220 V; Честота: 50 Hz;

1.5. Модул за контрол на системата, който да се свързва към външен компютър свързан чрез интерфейс;

1.5.1. Минималната конфигурация  за работа на компютър да е:

Windows® XP or Windows® 7 operating system

1 GB RAM or higher

200 MB hard drive space or higher

CD Drive, keyboard, mouse

USB port

1.5.2. Пакет програми към компютъра съдържащ управление на системата по мод на действие, температура, време и др.

VІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ БЕЗОПАСНОСТТА И ПОДДРЪЖКАТА НА ОБОРУДВАНЕТО.

1. Да отговаря на всички изисквания за безопасност, съгласно българското законодателство.

2.  Лесна поддръжка и почистване на системата.

VІІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИНСТАЛИРАНЕ, ОБУЧЕНИЕ И РАБОТА НА СИСТЕМАТА

1. Инсталирането на системата да включва провеждането на експериментални тестове за работа, проверка на всички детайли и тяхното правилно функциониране и съответно регулиране.

2. Осигуряване на инструкции на английски език за използване и работа със системата, ръководство за поддръжка и цялостна документация на системата.

3. Да се предоставят декларации на съответствие на системата с одобрени стандарти (от производителя, ако участникът е само доставчик.).

4. Да се предостави цялостно описание на доставената система.

ІХ. ГАРАНЦИОНЕН СРОК НА СИСТЕМАТА

- Гаранционният срок на системата трябва да бъде минимум 1 година, при закупуване на системата може да се закупи допълнителна 1 година гаранция.

- В рамките на предложения гаранционен срок, Изпълнителят извършва безплатно отстраняване на всички дефекти, проявени в гаранционния период, придружени с консултация и въвеждане в експлоатация след ремонт, всрок, определен от Възложителя.

- Задължение за следгаранционно обслужване минимум 5 години (след закупуване на системата по договаряне)

- Задължение да се предостави детайлна информация за изискванията към: помещение, захранване и др., отнасящи се до инсталирането на оборудването. Всяко отклонение от предварително представените спецификации, което може да доведе до преустройство, ще е за сметка на доставчика.

Х. ПРИЕМАНЕ-ПРЕДАВАНЕ НА ГОТОВАТА СИСТЕМА:

1. Изпълнителят предава, а Възложителят приема извършената работа с приемо-предавателен протокол, съпътстван от протоколите за успешно въвеждане в експлоатация на системата.

ХІ. ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ

Да се проведе обучение на мининум  2 специалисти в мястото на доставка, като се представи програма на обучение с изисквания за функциониране и поддръжка на системата.

Изпълнителят да предостави документи на лицата за успешно завършено обучение.

Приложение № 6

ПРОЕКТ

- Д О Г О В О Р

/по обособена позиция № …../

Днес ................................., в град София, между:

1. 	ИНСТИТУТ ПО ФИЗИКА НА ТВЪРДОТО ТЯЛО “ГЕОРГИ НАДЖАКОВ“-БАН,  със седалище и адрес: град София, бул. Цариградско шосе №72, представлявано от  директора Акад. Александър Г. Петров – и ръководител на проект

INERA 136309 FP7-RESPOT-2012-2013-1, наричан по-долу Възложител, от една страна

и

2........................................., със седалище и адрес на управление:........................, ЕИК/БУЛСТАТ:..........................., ДДС................................., вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията,  представлявано от..............................Управител, наричано за краткост Изпълнител, от друга страна

на основание чл. 101 „е” от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и утвърден протокол за определяне на Доставчик за изпълнение на поръчка с предмет  «Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на микрофлуидна система за ин виво наблюдение и анализ на клетъчни култури“ за Института по физика на твърдото тяло-БАН  , се състави и подписа настоящият договор за следното:

- І. Предмет на договора

1. Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава срещу възнаграждение да извърши доставка на …………………….. при цена, описани в приложените Техническо предложение и Ценова оферта на Доставчика, съставляващи Приложение № 1 и 2  към договора.

2. Изпълнението на договора включва доставка, въвеждане в експлоатация, тестване и предаване на цялата документация за съответствие на системата и за работа и експлоатация, съгласно направеното предложение и изискванията на Възложителя.

II. СРОКОВЕ

Чл. 2. (1) Началната дата е датата на подписването на настоящия договор.

(2) Краен срок за изпълнението на договора, което включва доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, тестване от Изпълнителя и Възложителя и предаване на техническата документация на системата е ………………… месеца, считано от датата на сключване на договора.

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3.  (1) Общата цена за изпълнение на дейностите по време на договора е в размер на _________  лева /словом/, без ДДС, съгласно ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.

Чл. 4. (1) Възнаграждението по чл. 3 се заплаща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, по банков път – по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при банка ......................................, IBAN:........................................., BIC:..........................., както следва:

- Авансово плащане – 50 (петдесет) на сто от стойността на договора. Плащането се извършва в срок до 10 работни дни след сключване на договора и след представяне на фактура;

- Окончателно плащане – останалите 50 (петдесет) на сто от стойността на договора, в срок до 10 работни дни, след представяне на фактура и подписани  от страните  предавателно-приемателни протоколи за изпитания на системата, както и предадена техническа документация, съдържаща:

- схема на системата като цяло и схеми на отделните компоненти;

- пояснителна записка (техническо описание) за работата на системата;

- копия на всички технически разчети;

- комплект от документите, съпровождащи всички вложени компоненти (сертификати, заводски характеристики, гаранционни условия и др.);

- инструкция за екплоатация;

- формуляр за обслужване.

(2) От окончателното плащане се приспадат суми за начислени неустойки, в случай че има такива.

ІV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 5. (1) Изпълнителят внася или учредява в полза на Възложителя гаранция за изпълнение на договора, в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение на договора е неразделна част от настоящия договор.

(2) Гаранцията за изпълнение се освобождава в срок от 30 (тридесет) дни след окончателното изпълнение на договора,  без да се дължат лихви на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да изпълни всички дейности по договора чрез експертите си, посочени в офертата.

2. Да изпълни всички дейности по настоящия договора с предмет: «Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на микрофлуидна система за ин виво наблюдение и анализ на клетъчни култури“ за Института по физика на твърдото тяло-БАН , в пълно съответствие с изискванията на Възложителя.

3. Да тества системата преди да я достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

4. Да извърши всички необходими изпитвания, проверки и тестове, на които се подлагат функционирането на системата, параметрите на отделните възли и компоненти и получените резултати от пробните наблюдения. Проверката да се осъщества посредством оценка (сравнение) на получените резултати за сътветствие с характеристиките и параметрите, посочени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като технически и потребителски изисквания. Резултатите от изпитанията да се отразяват в протокол за изпитания на системата, съпътстван от документ, съдържащ описание на методиката  на тестване.

5. Да положи необходимата грижа за качествено извършване на услугите по договора, като се стреми те да бъдат извършени по най-високите стандарти на професионална компетентност, етичност и почтеност;

6. Да съгласува действията си с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

7. Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за хода на изпълнението на възложените му дейности, както и за допуснатите пропуски, взетите мерки и необходимостта от съответни разпореждания от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

8. Да не разпространява по какъвто и да е начин пред трети лица собствена или служебна поверителна информация, която му е станала известна при изпълнението на този договор, без предварително да е получил за това писмено съгласие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

9. След изпълнението на договора да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички материали и документи, които са придобити, съставени или изготвени от него във връзка с дейностите в изпълнение на договора, както и  техническата документация, съдържаща:

- схема на системата като цяло и схеми на отделните компоненти;

- пояснителна записка (техническо описание) за работата на системата;

- копия на всички технически разчети;

- два пълни комплекта техническа документация: инструкция за оператора, инструкция за екплоатация и инструкция за подръжка, на английски език;

- декларации на съответствие на системата с одобрени стандарти ;

Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи в срок уговореното възнаграждение съгласно чл. 3 и 4;

2. Да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съдействието и информацията, необходими му за качественото извършване на дейностите по чл. 1;

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички необходими документи, материали и информация за правилното изпълнение на задълженията му, поети с настоящия договор;

2. Да съдейства за изпълнението на договорените дейности, като своевременно решава всички технически проблеми, възникнали в процеса на работа.

3. Да заплати в договорените срокове и при условията на договора дължимите суми на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да извършва проверки на документите по подготовката на дейностите по договора и да контролира изпълнението на договора, без с това да затруднява дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

2. При констатирано неизпълнение и/или нарушение на задълженията по договора, недостатъчна квалификация и компетентност ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска замяна на член от екипа с друг.

VІІ. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в съответен  гаранционен срок, съгласно техническото си предложение .

Чл. 11. Гаранционните срокове започват да текат от деня на подписването на предавателно-приемателен протокол за доставена, монтирана и въведена в експлоатация система, както и извършване на успешен приемателен тест на системата.

Чл. 12. За проявилите се в гаранционните срокове дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до 3 (три) дни след уведомяването, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок.

VIIІ. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 13.  (1) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни възложените дейности или част от тях, или изискванията към тях в сроковете, съгласно договора, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,1 % от цената по договора за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % от цената на договора. При възникване на предпоставките за това, Възложителят има право да задържи предявената неустойка от последното плащане по договора.

(2) За неизпълнението на други задължения по договора, включително и при разпространяване на информация, която се отнася до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или му е била предоставена от него, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 10 % от цената по договора.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за истинността на декларираното. Всякакви щети и загуби произлезли от непълноти и неточности в декларациите и другите документи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са за негова сметка.

Чл.14. Всяка от страните може да претендира по общия ред за обезщетения за претърпените от нея вреди, ако техния размер надвишава уговорената неустойка.

ІX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 15. Договорът се прекратява:

1. С окончателно изпълнение и приемане на договорената работа;

2. Предсрочно, едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с десетдневно писмено предизвестие, в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ системно не изпълнява задълженията си, произтичащи от този договор;

3. Всяка от страните може едностранно, с едномесечно писмено предизвестие, да прекрати действието на този договор. В този случай при прекратяване на договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заплащане на изпълнените до този момент дейности. При прекратяване на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият следва да заплати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички дължими суми, произтичащи от изпълнението на този договор, както и суми по заплатени аванси, ако има такива.

4. Предсрочно поради неосигурено финансиране, вследствие на прекратяване на финансиране по Проекта на Института по физика на твърдото тяло-БАН. В този случай, Възложителят не носи отговорност за неизпълнение на договора.

Чл. 16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати настоящия договор, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди от сключването на договора.

Х. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 17. (1) По смисъла на този договор „непреодолима сила” са обстоятелства от извънреден характер, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ при полагане на дължимата грижа не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или предотврати.

(2) Страните не отговарят една спрямо друга за неизпълнение или лошо, забавено или некачествено изпълнение на свое задължение в резултат на настъпило събитие, което може да бъде определено като непреодолима сила, включително и за причинените от това неизпълнение вреди.

(3) Предходната алинея не се прилага за права или задължения на страните, които е трябвало да възникнат или да бъдат изпълнени преди настъпването на непреодолимата сила.

(4) Не е налице непреодолима сила, ако събитието е настъпило в резултат на неположена грижа от някоя от страните или ако при полагане на дължимата грижа то е могло да бъде преодоляно.

(5) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолима сила, е длъжна в тридневен срок писмено да уведоми другата страна за настъпването, съответно за преустановяване въздействието на непреодолимата сила.

(6) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствана от непреодолима сила, е длъжна да представи във възможно най-кратък срок и сертификат за непреодолима сила, издаден от Българска търговско-промишлена палата или да докаже наличието й с други релевантни документи и доказателства.

(7) Когато обстоятелства от извънреден характер, които се определят като непреодолима сила, възпрепятстват по такъв начин изпълнението на задълженията по договора, че на практика водят до невъзможност на изпълнението на договора като цяло, страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолима сила, писмено с известие уведомява другата страна за спиране изпълнението на договора до отпадането на непреодолимата сила.

(8) След отпадане на обстоятелствата от извънреден характер, които се определя като непреодолима сила, страната която е дала известието по ал. 7, в пет дневен срок писмено с известие уведомява другата страна за възобновяване на изпълнението на договора.

(9) Ако след изтичане на пет дневния срок, страната, която е дала известието по ал. 7 не даде известие за възобновяване на изпълнението на договора, втората страна писмено с известие уведомява, че са налице основанията за възобновяване на изпълнението, като определя и срок за това, който не може да е по-кратък от пет дни.

(10) Ако и след изтичане на срока, определен в известието по ал. 8, страната, която е дала известието по ал. 8, не възобнови изпълнението на договора, изправната страна има право да прекрати договора и да получи неустойката за неизпълнение на договора.

(11) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолима сила, не може да се позовава на непреодолимата сила, ако не е изпълнила някое свое задължение, произтичащо от договора, и което не е пряко свързано с изпълнението на задължението, възпрепятствано от непреодолимата сила.

XI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 18. Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на договора.

Чл. 19. Всички доклади и данни, като например справки, документации, диаграми, база данни и допълнителни материали, придобити, събрани или изготвени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в процеса на изпълнение на договора са изцяло собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. При завършване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯ предоставя всички тези документи и данни на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ няма право да ги използва за цели, които не са обвързани с договора, без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 20. (1) Цялостното изпълнение, включващо дейностите по предмета на поръчката «Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на микрофлуидна система за ин виво наблюдение и анализ на клетъчни култури“ за Института по физика на твърдото тяло-БАН  е изключителна собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма никакви права върху доставената система и документацията.

(2) С подписване на протокола за доставка на системата, предмет на договора, тя става собственост на Възложителя и всички права върху нея стават изключителна собственост на Възложителя.

Чл. 21. Ако в срока на договора възникнат препятствия за изпълнението му, всяка от страните е задължена да предприеме всички зависещи от нея разумни мерки за отстраняване на тези препятствия, дори когато тя не носи отговорност за тези препятствия.

Чл. 22. Настоящият договор не може да бъде изменян, освен при наличие на условията на чл. 43, ал. 2 от ЗОП.

Чл. 23. За всички неуредени въпроси във връзка с изпълнението и прекратяването на настоящия договор за обществена поръчка се прилагат разпоредбите на Търговския закон и на Закона за задълженията и договорите.

Чл. 24. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България, по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да бъдат на български език в писмена форма.

Лице за  контакт от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: име: ……………………, адрес гр. …………………….., телефон: ……………., факс: …………….., E-mail:

Лице за контакт от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: име: ........................................, адрес, .............................................................................., тел.: .................................................,

Настоящият договор се изготви и подписа в три еднакви екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Неразделна част от настоящия договор са:

- Оферта за участие на изпълнителя;

- Ценово предложение на изпълнителя;

- Техническо предложение на изпълнителя;

- Техническа спецификация и пълно описание предмета на поръчката, част от документация за участие;

- Гаранция за изпълнение.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:						ИЗПЪЛНИТЕЛ

………………………………….				 …………………………….

/Акад. Александър Г. Петров/				      /............................../

Гл. счетоводител:……………………

/ ……………………./

Приложение № 7

Образец

- ДЕКЛАРАЦИЯ

за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП

Долуподписаният (-ата): ____________________________________________________________, с ЕГН _______________, с лична карта № __________________, издадена на ______________ от МВР - ____________, с постоянен адрес:__________________________________________________________

в качеството ми на _________________________ (посочете длъжността, която заемате в управителен орган, както и точното наименование на съответния орган) на _______________________________________________________________________________________

(посочете наименованието и правноорганизационната форма  на участника/подизпълнителя), регистриран ___________________________________________ЕИК / БУЛСТАТ , със седалище и адрес на управление:_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

тел./факс: _________________ / ________________, участник в обществена поръчка по реда на глава осем „а“ от ЗОП за услуги по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП с предмет: «Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на мембранна многоцелева «Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на микрофлуидна система за ин виво наблюдение и анализ на клетъчни култури“ за Института по физика на твърдото тяло-БАН  ,„Акад. Георги Наджаков“ в град София, бул. „Цариградско шосе“ № 72, във връзка с изпълнение на Проект „Повишаване на капацитета на Института по физика на твърдото тяло - БАН в областта на многофункционалните наноструктури“ INERA FP7-REGPOT-2012-2013-1“,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

- 1. Участникът ……………………………………………......................................, който представлявам,

- (посочете наименованието на участника)

Не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

2. Не съм осъден с влязла в сила присъда/реабилитиран съм за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл.253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл.301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна категория по чл.321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл.194 - 217 от Наказателния кодекс ;

д) престъпление против стопанството по чл.219 - 252 от Наказателния кодекс.

3. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП аз, долуподписаният(-ата), в качеството ми на ...................................... (посочва се длъжността) на ……………………..............……….., (посочете наименованието на участника) не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

………………………. г.					Декларатор: ……………………….

(дата на подписване)						(подпис и печат)

Забележки: Когато участникът е юридическо лице, за обстоятелствата по т. 1 е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват. Когато участникът е юридическо лице, т. 2 и т. 3 от декларацията се прилагат за лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

- Приложение № 8

Образец

- Д Е К Л А Р А Ц И Я

за използване / неизползване на подизпълнители

Долуподписаният (-ата): ____________________________________________________________, с ЕГН _______________, с лична карта № __________________, издадена на ______________ от МВР - ____________, с постоянен адрес:__________________________________________________________

в качеството ми на _________________________ (посочете длъжността, която заемате в управителен орган, както и точното наименование на съответния орган) на _______________________________________________________________________________________

(посочете наименованието и правноорганизационната форма  на участника/подизпълнителя), регистриран ___________________________________________ЕИК / БУЛСТАТ , със седалище и адрес на управление:_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

тел./факс: _________________ / ________________, участник в обществена поръчка по реда на глава осем „а“ от ЗОП за услуги по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП с предмет: «Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на микрофлуидна система за ин виво наблюдение и анализ на клетъчни култури“ за Института по физика на твърдото тяло-БАН  , „Акад. Георги Наджаков“ в град София, бул. „Цариградско шосе“ № 72, във връзка с изпълнение на Проект „Повишаване на капацитета на Института по физика на твърдото тяло - БАН в областта на многофункционалните наноструктури“ INERA FP7-REGPOT-2012-2013-1“,

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

- 1. Участникът .......................…………………………………………………......................................, който представлявам: (посочете наименованието на участника)

1.1. При изпълнението на горецитираната обществена поръчка няма да използва / ще използва подизпълнители ( попълва се нужното);

1.2. Подизпълнител/и ще бъде / бъдат ……………............................................. (изписват се наименованията на дружествата / лицата подизпълнители), които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласието си за участие в процедурата;

1.3. Видът на работите, които ще извършват и делът на участието им, са както следва:

| Подизпълнител | Видът на услугите, които ще извършва подизпълнителят | Делът на участие на подизпълнителя в процент от общата стойност на поръчката |
| --- | --- | --- |

2. Съгласни сме да отговаряме за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

__________________________

(име и фамилия)

__________________________

Дата: ……....................2014 г.				(длъжност на представляващия участника)

*ЗАБЕЛЕЖКА: Настоящата декларация се попълва задължително от управляващия участника по регистрация.

Приложение № 9

Образец

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА УЧАСТНИКА

за представяне на оферта за избор на изпълнител на услуга по

чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки с предмет:

«Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на микрофлуидна система за ин виво наблюдение и анализ на клетъчни култури“ за Института по физика на твърдото тяло-БАН  „Акад. Георги Наджаков“ в град София, бул. „Цариградско шосе“ № 72, във връзка с изпълнение на Проект „Повишаване на капацитета на Института по физика на твърдото тяло - БАН в областта на многофункционалните наноструктури“ INERA FP7-REGPOT-2012-2013-1“

| Наименование на участника: |  |
| --- | --- |
| Седалище и адрес на управление съгласно регистрацията: |  |
| Точен адрес за кореспонденция: |  |
| Телефонен номер: |  |
| Факс номер: |  |
| Електронен адрес: |  |
| Интернет адрес: |  |
| Правно-организационна форма: |  |
| Код по ЕИК / Код по БУЛСТАТ: |  |
| Обслужваща банка: |  |
| Банкова сметка и банков код: |  |
| Лице за контакти, тел., факс, е-mail: |  |

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

__________________________

(име и фамилия)

__________________________

Дата: ……....................2014 г.			           (длъжност на представляващия участника)

ОБРАЗЕЦ № 10

До

ИНСТИТУТ ПО ФИЗИКА НА ТВЪРДОТО ТЯЛО-БАН

бул. "Цариградско шосе"  72

1784, гр. София , България

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ

№ ..............

/за изпълнение/

Банка ......................................................., със седалище и адрес на управление: гр. ................................, ул. ................................................, представлявана от ......................................................, Изпълнителен Директор, е уведомена, че нашият клиент - “.....................................................................“, със седалище и адрес на управление гр. ..................................., ул. ..........................................., ЕИК: ......................................, представлявано от ..............................................., ЕГН ..........................., е определен за Изпълнител в открита процедура по ЗОП с предмет: «Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на микрофлуидна система за ин виво наблюдение и анализ на клетъчни култури“ за Института по физика на твърдото тяло-БАН  „Акад. Георги Наджаков“ в град София, бул. „Цариградско шосе“ № 72, във връзка с изпълнение на Проект „Повишаване на капацитета на Института по физика на твърдото тяло - БАН в областта на многофункционалните наноструктури“ INERA FP7-REGPOT-2012-2013-1“.

Също така сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона за обществените поръчки, определеният за Изпълнител участник при подписване на Договора, трябва да представи на Възложителя банкова гаранция за изпълнение, открита във Ваша полза, за сума в размер на ............... /......................./ лв, с която гарантира изпълнението на задълженията си съобразно разпоредбите на Договора и на българското законодателство.

С оглед изложеното, Ние Банка.................................................................., гр. ................................, с настоящата се задължаваме неотменимо и безусловно да заплатим по посочена от Вас банкова сметка, сумата от ................... /....................../ лв, при Ваше първо писмено искане, деклариращо че Изпълнителят и наш клиент „......................................................................” не е изпълнил някое от договорните си задължения.

Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено посредством централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона.

Плащането ще бъде извършено без възражения  или съдебни процедури от какъвто и да било вид, веднага след получаване на Вашето надлежно подписано и подпечатано писмено искане за плащане, удостоверяващо, че е налице основание за упражняване правата по банковата  гаранция, съгласно ЗОП или документацията за участие.

Настоящата гаранция влиза в сила от .................................. година и е валидна до .............................................  година. Вашето писмено искане за плащане, заедно с Вашето потвърждение, следва да ни бъдат представени най-късно до ………………. часа на посочената дата.

След този ден и час действието на настоящата гаранция автоматично се прекратява, независимо от това дали настоящият документ ни е върнат или не.

Гаранцията може да бъде освободена и преди горепосочената дата, ако получим обратно оригинала, заедно с писмено удостоверение от Вас, че нямате никакви претенции за плащане.

По отношение на тази гаранция се прилага българското законодателство. Всички спорове, произтичащи от или във връзка с настоящата гаранция се отнасят за решаване на от българските съдилища.

Подпис и печат:

(БАНКА)