Приложение № 5

Образец

.......................................................................................................................................................

(наименование на участника)

До

Директора на

Института по физика на твърдото тяло

при Българска академия на науките

град София, бул. „Цариградско шосе“ № 72

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

След запознаване с условията за участие в обявената от Вас обществена поръчка по реда на глава осем „а“ от ЗОП за строителство по чл. 14, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Вътрешен ремонт на помещения 55м2 в Централна сграда и 90м2 в сграда Стол № 3, находящи се в Научен комплекс 2 на Българската академия на науките, град София, бул. „Цариградско шосе“ № 72“,

ние: ……………………..……………………………………… /изписва се името на участника/ с ЕИК/БУЛСТАТ код .................................................................. /ЕИК код или код по БУЛСТАТ/, със седалище и адрес на управление …………………………………..

.......................................................................................................................................................

...................................................., телефон: ..............................., факс: ..................................., електронна поща: ................................... за кореспонденция по настоящата поръчка, представяме нашето ценово предложение за изпълнение на поръчката.

1. Предлагана цена за изпълнение на поръчката: ..................................................... /словом ........................................................................................./ лева без ДДС, а с включен ДДС е: ........................................ /словом .................................................../ лева.

Тази цена е крайна и включва всичките ни разходи, свързани с изпълнение на поръчката, включително разходи за изпълнение на СМР, материали, труд, оборудване, съоръжения, механизация, транспорт и други.

Забележка:  В случай на несъответствие между цената изписана цифром и словом, за вярна се приема цената изписана словом.

2. Прилагаме попълнена количествено-стойностна сметка, въз основа на която е образувана общата цена на офертата.

| КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обект 1: Ремонт на помещения в Централна сграда |  |  |  |  |  |
| № по ред | Видове работи | Единица мярка | Количество | Единична цена в лева без ДДС | Обща цена в лева без ДДС |
|  | Сектор 1 - Телефонна централа |  |  |  |  |
| 1. | Доставка и монтаж на врати | брой | 3,00 |  |  |
| 2. | Изграждане на временна стена между телефонна централа и работни помещения и покриване на апаратурата | м2 | 20,00 |  |  |
| 3. | Премахване на стара мазилка от стените и таваните | м2 | 110,00 |  |  |
| 4. | Почистване и грундиране на стените и таваните | м2 | 110,00 |  |  |
| 5. | Премахване на стара замазка по пода (по договорка с възложителя). | м2 | 30,00 |  |  |
| 6. | Зидария на стени с тухли 12см и 20см | м2 | 30,00 |  |  |
| 7. | Изолация на тръби за парно | м | 9,00 |  |  |
| 8. | Подмяна на тръби и преработка на ВиК инсталация в помещения | брой | 1,00 |  |  |
| 9. | Ремонт на пода - топлоизолация, хидроизолация, замазки, антистатична винилова настилка | м2 | 80,00 |  |  |
| 10. | Измазване на стени и тавани в помещения | м2 | 110,00 |  |  |
| 11. | Полагане на топлоизолация по стени и тавани | м2 | 110,00 |  |  |
| 12. | Позициониране на канали през пода за маркучите на охладителната система | м2 | 4,00 |  |  |
| 13. | Доставка и монтаж на решетки върху каналите | м2 | 4,00 |  |  |
| 14. | Позициониране на централен сифон свързан с каналите на охладителната система | м2 | 4,00 |  |  |
| 15. | Боядисване на стени и тавани с антистатична боя | м2 | 110,00 |  |  |
| Сектор 2 - Лаборатория № 26 |  |  |  |  |  |
| 16. | Бутане на стени от тухли | м3 | 9,00 |  |  |
| 17. | Изолация на тръби за парно | м | 4,00 |  |  |
| 18. | Избиване на отвор за врата | брой | 2,00 |  |  |
| 19. | Доствка и монтаж на врати | брой | 2,00 |  |  |
| 20. | Подмяна на ВиК инсталация | брой | 2,00 |  |  |
| 21. | Зидане и измазване на стена с дебелина 12см | м2 | 13,00 |  |  |
| 22. | Под - полагане на замазка и антистатична винилова настилка | м2 | 52,00 |  |  |
| 23. | Шпакловка и боя по стени и тавани | м2 | 145,00 |  |  |
| 24. | Доставка и монтаж на мивка | брой | 2,00 |  |  |
| Електроинсталация |  |  |  |  |  |
| 25. | Доставка и монаж на главно табло | брой | 1,00 |  |  |
| 26. | Доставка и монтаж на апартаментни табла | брой | 3,00 |  |  |
| 27. | Доставка и монтаж на кабелна скара | м | 60,00 |  |  |
| 28. | Доствка, излази и монтаж на трифазни контакти | брой | 5,00 |  |  |
| 29. | Доставка и монтаж на монофазни контакти | брой | 25,00 |  |  |
| 30. | Доставка и монтаж на ключове за осветление | брой | 3,00 |  |  |
| 31. | Доставка излази и монтаж на луминисцентни тела | брой | 18,00 |  |  |
| Обект 2: Ремонт на сграда Стол № 3 |  |  |  |  |  |
| № по ред | Видове работи | Единица мярка | Количество | Единична цена в лева без ДДС | Обща цена в лева без ДДС |
| Подготвителни дейности |  |  |  |  |  |
| 1. | Демонтаж на мивки с тоалетна и казанче | брой | 4,00 |  |  |
| 2. | Премахване на стари прозорци и зидане на отвори | брой | 11,00 |  |  |
| 3. | Премахване на тръби за парно | брой | 1,00 |  |  |
| 4. | Демонтаж хладилна камера | брой | 1,00 |  |  |
| 5. | Сваляне на картон от стени и тавани | м2 | 245,00 |  |  |
| 6. | Демонтаж на въздуховоди | м2 | 44,00 |  |  |
| 7. | Къртене на фаянсови плочи по стени | м2 | 104,00 |  |  |
| Чисти помещения |  |  |  |  |  |
| 8. | Ремонт на пода - топлоизолация, хидроизолация, замазки, антистатична винилова настилка | м2 | 30,00 |  |  |
| 9. | Изграждане на помещения с PUR панели - стени и тавани | м2 | 90,00 |  |  |
| Черен сектор |  |  |  |  |  |
| 10. | Под - полагане на замазка, топлоизолация и плочи | м2 | 55,00 |  |  |
| 11. | Гипсокартон по таван | м2 | 55,00 |  |  |
| 12. | Шпакловка и боядисване на стени | м2 | 250,00 |  |  |
| 13. | Замазка и плочи по пода | м2 | 17,00 |  |  |
| 14. | Изграждане на противопожарна инсталация в сградата | брой | 1,00 |  |  |
| Електроинсталация на сградата |  |  |  |  |  |
| 15. | Главно табло, разпределително табло | брой | 2,00 |  |  |
| 16. | Излази за трифазни контакти, монтаж контакти | брой | 6,00 |  |  |
| 17. | Излази и монтаж на монофазни контакти | брой | 10,00 |  |  |
| 18. | Монтаж на ключове за осветление | брой | 3,00 |  |  |
| 19. | Излази и монтаж на луминисцентни осветителни тела | брой | 10,00 |  |  |
| Климатична и вентилационна системи на сградата |  |  |  |  |  |
| 20. | Локални аспирации | брой | 3 |  |  |
| Газова инсталация |  |  |  |  |  |
| 21. | Технологични газови линии | брой | 1 |  |  |
| 22. | Склад за химикали и консумативи с вентилация | брой | 1 |  |  |
| 23. | Да се изпълни газосигнализация при използване на опасни газове (Н2 / метан и др. газове) | брой | 1 |  |  |
|  | Крайна обща цена за обект 1 и обект 2, лева без ДДС: |  |  |  |  |
|  | ДДС, лева: |  |  |  |  |
|  | Общо лева с ДДС: |  |  |  |  |

Забележки:  1) Оферти, в които са оставени празни места в някое от полетата за цена, ще бъдат отстранявани. 2) Единичните цени да са с точност до втория знак след десетичната запетая. 3) При несъответствие между единична и обща цена за отделен вид СМР или при несъответствие между сбора от общите цени за отделните видове СМР и крайната обща цена за изпълнение на поръчката, за валидна ще се счита крайната обща цена за изпълнение на поръчката - в лева без ДДС.

3. Декларираме, че сме извършили оглед на мястото на изпълнение и предложената от нас цена включва всичките ни разходи за изпълнение на поръчката в резултат на огледа.

Забележка: Участникът трябва да има компетентността, знанията и опита да предвиди всички възможни СМР, които могат да възникнат в процеса на работа при изпълнението на предмета на обществената поръчка. Не се допуска заплащане на допълнителни и/или нови дейности, под предлог, че са излезли в процеса на работа и не са предвидени.

4. Настоящата ценова оферта е валидна 60 дни от крайния срок за получаване на офертите, като може да бъде приета по всяко време преди изтичането на този срок. Ако бъдем определени за изпълнител, настоящата ценова оферта ще остане обвързваща за нас, и при сключването на договор ще представлява неделима част от него.

5. В случай че бъдем определени за Изпълнител, предлагаме плащанията по договора да бъдат извършвани по следната банкова сметка:

IBAN: …………………………………………… 	BIC код: ..........................

Обслужваща банка: …………………………….............................................

Титуляр на сметката: ………………………………......................................

Дата …………………..				Подпис и печат ……………………

/дата на подписване/					/.........................................................../

(име и длъжност)