МЕТОДИКА

ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ

В КОНКУРСА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

“Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване

на технологично оборудване и измерителна апаратура

за многослойни оптични структури”

Изборът на изпълнител ще се направи по критерия “Икономически най-изгодна оферта” (чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗОП). Класирането се извършва на база комплексна оценка, изчислена съобразно настоящата методика.

Комплексната оценка КО, се определя като сума от точки, изчислена по формулата

КО =  kjPj ,

където kj е относителното тегло на j – тия показател, а Pj е оценката на j – тия показател, получена по посочения по-долу начин. Максимално възможно значение на КО = 100 точки.

Комплексната оценка КО и оценката на отделните  показатели Pj следва да се изчисляват от участниците и комисията с точност до втория знак след десетичната запетая по общоприетите правила. Офертата и участникът, получили най-висока оценка (най-много точки), се определят за победител в конкурса. Останалите участници се нареждат в низходящ ред.

Показатели и относителното им тегло:

І. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 - ВАКУУМНА ТЕХНОЛОГИЧНА СИСТЕМА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА МНОГОСЛОЙНИ ОПТИЧНИ ПОКРИТИЯ

| № | Показател | Максимален брой точки | Относителна тежест | Точки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Р1 - Технически и функционални възможности | 100 | 0,60 | 60 |
| 2 | Р2 - Гаранционни и сервизни условия | 100 | 0,10 | 10 |
| 3 | Р3 - Цена | 100 | 0,30 | 30 |
|  |  | Общо: | 1,00 | 100 |

Показател Р1 – Технически и функционални възможности.

Относително тегло k1=0,60; Максимално значение (брой точки) Р1,max = 100 точки.

Стойността на показателя “Функционални възможности” Р1 се определя като Р1 =  Вi, където Вi е броят на точките на i-тия подпоказател, както следва:

| Подпоказател | да | не |
| --- | --- | --- |
| В1 Ротационна система в комплекта на инсталацията с два комплекта носачи: - само куполна; - само планетарна; - планетарна и куполна (куполната – резервна с възможност за смяна на планетарната). Забележка: Наличието на една ротационна система е задължително. | 2 10 15 (max 15) |  |
| В2 Метод на оптично измерване на дебелината на слоя в процеса на нанасяне - индиректен (indirect measurement), т.е. по неподвижно “тестово стъкло” с възможност за измерване на пропускане и отражение (например чрез преконфигуриране на разположението на източника и приемника). | 10 | 0 |
| В3 Метод на оптично измерване на дебелината на слоя в процеса на нанасяне - директен (direct measurement), т.е. по образец (“тестово стъкло”), разположен в позиция на детайл с кръгово въртене. | 25 | 0 |
| В4 Възможност за едновременно отлагане от двата електронно-лъчеви изпарителя (co-deposition). Oтделни системи за управление на всеки електронно-лъчев изпарител, ако е необходимо. | 10 | 0 |
| В5 Наличие на допълнителни измерителни глави (max 2) за кварцов микробаланс във вакуумната камера, позволяващи измерване при едновременно отлагане от двата електронно-лъчеви изпарителя – (co-deposition). | по 5 т. за всяка (max 10) | 0 |
| В6 Наличие на директно водоохлаждаем тигел с поне 3 гнезда за вещества. | 5 | 0 |
| В7 Сменяем тигел с едно гнездо с максимален обем за вещество | 2 | 0 |
| В8 Наличие на автономна охладителна система, независима от външни източници на охладител (водопровод). Охлаждащата верига трябва да се състои от активен охладител, който да бъде с достатъчнен капацитет за охлаждане на цялото оборудване. | 10 | 0 |
| В9 Наличие на допълнителни датчици за измерване на работно и пределно налягане, монтирани в камерата (например Convectron Gauge + Micro-Ion Gauge). | 4 | 0 |
| В10 Възможност за анализ на остатъчните газове във вакуумната камера. Например, анализатор на остатъчни газове (RGA). | 3 | 0 |
| В11 Възможност за бързо откриване на “теч” (нарушаване на вакуума) на вакуумната камера. Например, хелиев детектор на натечки. | 2 | 0 |
| В12 Модул (агрегат) за почистване на машината (или защитните екрани). | 2 | 0 |
| В13 Възможност за изпитване на твърдостта на покритията | 2 | 0 |

За определяне на стойността на показателя Р1, участникът следва да попълни и приложи към Техническото предложение Таблица В.

Показател Р2 - Гаранционни и сервизни условия.

Относително тегло k2=0,10. Максимално значение (брой точки) Р2,max = 100 точки

Стойността на показателя за “Гаранционни и сервизни условия” Р2 се определя като Р2 =  Гi, където Гi е броят на точките на i-тия подпоказател, както следва:

1. Г1 Срок на гаранцията. Не може да бъде по-кратък от 12 месеца след подписване на окончателния приемо-преданателен протокол (ако е по-малък, Участникът ще бъде отстранен от процедурата)

Г1 = 2*U

където U е броя месеци гаранционен срок на оборудването. Ако предложеният гаранционен срок е повече от 36 месеца се приема, че е U = 36. Максимално значение на подпоказателя Г1 = 72

2. Г2 Обем на гаранцията

Г2 = 0 – когато гаранцията включва гаранционен ремонт на фабрични дефекти и предвиденото от производителя техническо обслужване

Г2 = 28 – когато гаранцията включва гаранционен ремонт на фабрични дефекти и допълнително техническо обслужване не по-рядко от веднъж на всеки 6 месеца (ако не е предвидено от производителя). Максимално значение на подпоказателя Г2 = 28

Предложените от участника Срок на гаранцията (подпоказател Г1) и Обем на гаранцията (подпоказател Г2) се заявяват в Техническото предложение (Образец № 15).

Показател Р3 - Цена

Относително тегло k3=0,25. Максимално значение (брой точки) Р3,max = 100 точки

Р3 = (Цмин / Цпредл) * 100

където Цмин – е минималната (най-ниската) цена в лева без ДДС от всички оферти на допуснатите участници за обособената позиция; Цпредл – е цената в лева без ДДС предложена от участника.

Важно: Предложение, превишаващо прогнозната цена (стойност) на обособената позиция ще бъде отстранено от класирането

Особени случаи

В случай че има участници, получили еднаква комплексна оценка (КО), класирането ще се извърши в съответствие с Чл. 71 ал. 4 и 5 от ЗОП.

ІІ. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 – ИНФРАЧЕРВЕН СПЕКТРОФОТОМЕТЪР С ФУРИЕ ПРEОБРАЗОВАНИЕ (FTIR)

| № | Показател | Максимален брой точки | Относителна тежест | Точки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Р1 - Функционални възможности | 100 | 0,40 | 40 |
| 2 | Р2 - Технически характеристики | 100 | 0,25 | 25 |
| 3 | Р3 - Гаранционни и сервизни условия | 100 | 0,05 | 5 |
| 4 | Р4 - Цена | 100 | 0,30 | 30 |
|  |  | Общо: | 1,00 | 100 |

Показател Р1 - Функционални възможности.

Относително тегло k1=0,40; Максимално значение (брой точки) Р1,max = 100 точки.

Стойността на показателя “Функционални възможности” Р1 се определя като Р1 =  Фi, където Фi е броят на точките на i-тия подпоказател, както следва:

1. Ф1 Автоматизация.

| Функция | да | не |
| --- | --- | --- |
| Ф11 Автоматизирано затваряне/отваряне на входния и изходния отвори на кюветното (пробното) отделение за предотвратяване на достъп на влага във вътрешността на инструмента при смяна на образец и/или приставка. | 15 | 0 |
| Ф12 Автоматизирана смяна (софтуерно контролирана, без физическа намеса на оператор) на делител на лъча при смяна на диапазоните на измерване. | 15 | 0 |
| Ф13 Автоматизирано управление (софтуерно контролирано, без физическа намеса на оператор) на въртенето на поляризатора при поляризационни измервания. | 15 | 0 |
| Ф14 Автоматизирана смяна (софтуерно контролирана, без физическа намеса на оператор) на приемник при смяна на диапазоните на измерване. | 8 | 0 |

2. Ф2 Възможност за:

| Възможност | да | не |
| --- | --- | --- |
| Ф21 Възможност за получаване на спектри на огледално отражение при произволен (15-65 градуса) ъгъл на падане на лъча върху образеца. | 15 | 0 |
| Ф22 Възможност за получаване на отражателни спектри с АТR-приставка с призма от диамантена пластина с 3 отражения (наличие на приставка в комплекта). | 10 | 0 |

4. Ф3 Допълнителни приспособления (държачи) за поставяне и закрепване на твърди и течни образци в кюветното (измeрителното) отделение:

| Допълнителни приспособления | да | не |
| --- | --- | --- |
| Ф31 Държател на твърди плоски образци с възможност за притискане от двете страни | 4 | 0 |
| Ф32 Държател за система от кръгли прозорчета, разделени от О-ринг, снабден с комплект от двойки бленди с диаметри 3.0, 5.0 и 10.0 мм | 4 | 0 |

4. Ф4 Възможност за подготовка (приготвяне) на образци за измерване (аксесоари и принадлежности):

| Възможности за подготовка на образци | да | не |
| --- | --- | --- |
| Ф41 Двустранно полирани пластини от CaF2 с диаметър 20 мм или 25 мм за приготвяне на течни образци в средната ИЧ спектрална област – 4 бр. | 3 | 0 |
| Ф42 Двустранно полирани пластини от кварц с диаметър 20 мм или 25 мм за приготвяне на течни образци в далечната ИЧ спектрална област – 4 бр. | 3 | 0 |
| Ф43 Ахатови хаванчета с диаметър 5 см и пръчки за стриване, за приготвяне на прахообразни образци – 2 бр. | 1 | 0 |
| Ф44 Nujol-50 ml за приготвяне на прахообразни образци | 2 | 0 |
| Ф45 Правоъгълни кварцови микрокювети 10мм за приготвяне на образци в микро-количества – 2бр. | 4 | 0 |
| Ф46 Каучуков О-ринг с диаметър 10 мм и тороидален диаметър 1 мм за приготвяне на образци в микро-количества – 10бр. | 1 | 0 |

За определяне на стойността на показателя Р1, участникът следва да попълни и приложи към Техническото предложение Таблица Ф.

Показател Р2 - Технически характеристики.

Относително тегло k2=0,25. Максимално значение (брой точки) Р2,max = 100 точки

Стойността на показателя за “Технически характеристики” Р2 се определя като Р2 =  Тi , където Тi е броят на точките на i-тия подпоказател, както следва:

1. Т1 Работен спектрален диапазон (не по-тесен от 7800 - 50 см-1).

T1=T1L+T1G

където T1L=100/L където L [см-1] е предложената от участника долна (под 50 см-1) граница, но не по-малко от 10 см-1. Когато участникът предложи долна граница под 10 см-1, тогава за долна граница се приема за 10 см-1. Максимално значение на подпоказателя T1L=10.

T1G=G/3900 където G [см-1] е предложената от участника горна (над 7800 см-1) граница, но не повече от 15600 см-1. Когато участникът предложи горна граница над 15600 см-1, тогава за горна граница се приема за 15600 см-1. Максимално значение на подпоказателя T1G =4.

2. Т2 Спектрална разделителна способност ( не по-малка от 0,5 см-1).

Т2= 2/R

където R [см-1] е предложената от участника спектрална разделителна способност, но не по-добра от 0,1 см-1. Ако участникът предложи по-добра разделителна способност, то тя се приема за 0,1 см-1. Максимално значение на показателя T2 =20.

3. T3 Погрешност по оста на спектралните честоти (не повече от ±0,1 см-1 на 2000 см-1).

T3=0,14/S

където S [см-1] е предложената от участника допустима погрешност по оста на вълновите числа, но не по-добра от ±0,01 см-1. Ако участникът предложи по-малка погрешност по оста на спектралните честоти при същите условия, то погрешността се приема за ±0,01 см-1. Максимално значение на показателя T3 =14.

4. T4 Фотометрична точност (не по-лоша от 0,5 % при пропускане 45-55%).

T4=2/Q

където Q [%]  е предложената от участника фотометрична точност при измерване на пропускане 45-55%, но не по-добра от 0,1%. Ако участникът предложи по-добра фотометрична точност при същите условия, то тя (фотометричната точност) се приема за 0,1%. Максимално значение на показателя T4 =20.

5. T5 Отношение сигнал/шум [RMS за 1 мин. и разделителна способност 4 см-1 в средния инфрачервен диапазон – 7800-400 сm-1] (не по-малко от 50000:1) .

T5= Z/12500

където Z е лявата част (голямата цифра) на предложеното от участника отношение сигнал/шум [RMS за 1 мин. и разделителна способност 4 см-1 в средния инфрачервен диапазон – 7800-400 сm-1], но не по-добра от 200000:1. Ако участникът предложи по-голямо отношение сигнал/шум при същите условия, то отношението се приема за 200000:1. Максимално значение на показателя T5 =16.

Ако в техническата документация, посочена и приложена от участника като доказателство за стойността на този параметър, не е посочено отношението сигнал/шум [RMS за 1 мин. и разделителна способност 4 см-1], а отношение сигнал/шум [пик към пик за 1 мин. и разделителна способност 4 см-1], то (отношението) следва да се преизчисли при доверителна вероятност за разпределението на шума 0,98:

сигнал/шум [RMS] = 4,66 * сигнал/шум [пик към пик],

виж http://www.youtube.com/watch?v=-KcODSYXiZA).

Пример: Посоченото в документацията отношение сигнал/шум [пик към пик, за 1 мин. и разделителна способност 4 см-1] е 13000:1. Отношението сигнал/шум [RMS за 1 мин. и разделителна способност 4 см-1] =4,66*13000:1= 60580:1

6. Т6 Допълнителни калибровъчни стандарти.

Т6 = N*Y/1,5

където N е броят на всяка допълнителна, различна от другите двойка стандарти, но не повече от 2 допълнителни двойки стандарти, а Y се равнява на сумата от броя на пълните години (поотделно за всеки стандарт) на сертификата им за годност. Ако сертификатът за срока на годност на някой от стандартите превишава 3 години, то той се приема за 3. Максимално значение на показателя Т6 =16.

Пример: Предлага се една двойка допълнителни калибровъчни стандарти: стандарт А) по оста на вълновите числа, със сертификат за годност 30 месеца (2,5 години), и стандарт Б) по фотометричната (ординатната) ос, със сертификат за годност 4 години. Тогава:

N = 1 (една допълнителна двойка стандарти)

Y = Y1 + Y2 = 2 + 3 = 5

където Y1 = 2 е броят на пълните години на стандарт А); Y2 = 3 е броят на пълните години на стандарт Б), но не повече от 3

Т6 = N*Y/1,5 = 1*5/1,5 = 3,33

За определяне на стойността на показателя Р2, участникът следва да попълни и приложи към Техническото предложение Таблица Т.

Указаните и използвани от участниците данни се доказват със заверени от тях копия от техническа документация (паспорти и др.) на предлаганото оборудване и приспособления.

Комисията ще провери стойностите на предложените от участника параметри и пресметнатите точки и, ако открие несъотвествия и грешки, ще ги коригира въз основа на посочените източници на информация.

Важно: Ако не бъдат изпълнени минималните стойности на подпоказатели Т1-Т5 Участникът ще бъде отстранен от процедурата.

Показател Р3 - Гаранционни и сервизни условия.

Относително тегло k3=0,05. Максимално значение (брой точки) Р3,max = 100 точки

Стойността на показателя за “Гаранционни и сервизни условия” Р3 се определя като Р3 =  Гi , където Гi е броят на точките на i-тия подпоказател, както следва:

1. Г1 Срок на гаранцията. Не може да бъде по-кратък от 12 месеца след подписване на окончателния приемо-преданателен протокол (ако е по-малък, Участникът ще бъде отстранен от процедурата)

Г1 = 2*U

където U е броят месеци гаранционен срок на оборудването, ако предложеният гаранционен срок е повече от 36 месеца се приема, че е U = 36. Максимално значение на подпоказателя Г1 = 72

2. Г2 Обем на гаранцията

Г2 = 0 – когато гаранцията включва гаранционен ремонт на фабрични дефекти и предвиденото от производителя техническо обслужване;

Г2 = 28 – когато гаранцията включва гаранционен ремонт на фабрични дефекти и допълнително техническо обслужване не по-рядко от веднъж на всеки 6 месеца (ако не е предвидено от производителя)

Максимално значение на подпоказателя Г2 = 28

Предложените от участника Срок на гаранцията (подпоказател Г1) и Обем на гаранцията (подпоказател Г2) се заявяват в Техническото предложение (Образец № 15).

Показател Р4 – Цена

Относително тегло k4=0,30. Максимално значение (брой точки) Р4,max = 100 точки

Р4 = (Цмин / Цпредл) * 100

където Цмин – е минималната (най-ниската) цена в лева без ДДС от всички оферти на допуснатите участници за обособената позиция; Цпредл – е цената в лева без ДДС предложена от участника.

Важно: Предложение, превишаващо прогнозната цена (стойност) на обособената позиция ще бъде отстранено от класирането

Особени случаи

В случай че има участници, получили еднаква комплексна оценка (КО), класирането ще се извърши в съответствие с Чл. 71 ал. 4 и 5 от ЗОП.

ІІІ. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 - МОДУЛ “150 мм ИНТЕГРИРАЩА СФЕРА” за фотометрични измервания

| № | Показател | Максимален брой точки | Относителна тежест | Точки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Р1 - Цена | 100 | 0,80 | 80 |
| 2 | Р2 - Гаранционни и сервизни условия | 100 | 0,20 | 20 |
|  |  | Общо: | 1,00 | 100 |

Показател Р1 - Цена

Относително тегло k1=0,80. Максимално значение (брой точки) Р1,max = 100 точки

Р1 = (Цмин / Цпредл) * 100

където Цмин – е минималната (най-ниската) цена в лева без ДДС от всички оферти на допуснатите за обособената позиция участници; Цпредл – е предложената от участника цена в лева, без ДДС.

Важно: Предложение, превишаващо прогнозната цена (стойност) на обособената позиция, ще бъде отстранено от класирането

Показател Р2 - Гаранционни и сервизни условия.

Относително тегло k2=0,20. Максимално значение (брой точки) Р2,max = 100 точки

Стойността на показателя за “Гаранционни и сервизни условия” Р2 се определя като Р2 =  Гi , където Гi е броят на точките на i-тия подпоказател, както следва:

1. Г1 Срок на гаранцията. Не може да бъде по-кратък от 12 месеца след подписване на окончателния приемо-преданателен протокол (ако е по-малък, Участникът ще бъде отстранен от процедурата)

Г1 = 2*U

където U е броят месеци гаранционен срок на оборудването. Ако предложеният гаранционен срок е повече от 36 месеца се приема, че U = 36. Максимално значение на подпоказателя Г1 = 72

2. Г2 Обем на гаранцията

Г2 = 0 – когато гаранцията включва гаранционен ремонт на фабрични дефекти и предвиденото от производителя техническо обслужване;

Г2 = 28 – когато гаранцията включва гаранционен ремонт на фабрични дефекти и допълнително техническо обслужване не по-рядко от веднъж на всеки 6 месеца (ако не е предвидено от производителя).

Максимално значение на подпоказателя Г2 = 28.

Предложените от участника Срок на гаранцията (Подпоказател Г1) и Обем на гаранцията (подпоказател Г2) се заявяват в Техническото предложение (Образец № 15).

Особени случаи

В случай че има участници, получили еднаква комплексна оценка (КО), класирането ще се извърши в съответствие с Чл. 71 ал. 4 и 5 от ЗОП.