Приложение ТО-3

Описание и работни функционални и технически характеристики на предлагания от нас МОДУЛ “150 мм ИНТЕГРИРАЩА СФЕРА” за фотометрични измервания

( ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 )

1. Предназначение – участникът прави кратко описание на предназначението на предлагания Модул “150 мм интегрираща сфера” за фотометрични измервания към прецизна спектрофотометрична UV/Vis/NIR система LAMBDA 1050 (Perkin Elmer) или еквивалент. Посочва се възможността за работа с твърди и течни образци и видовете измервания (функционални възможности), които могат да се реализират (прилага се Техническо описание, брошура или друг документ съдържащ посочената информация).

Забележка: Ако има документи (технически описания, рекламни брошури и други), които не са на български език, те се представят и в заверен с “Вярно с оригинала” от участника превод.

2. Общо описание – участникът прави кратко общо описание, в което се посочва типа, съвместимостта и друга специфична информация, указана като изискване в документацията за участие. (прилага се Техническо описание, брошура или друг документ съдържащ посочената информация).

Забележка: Ако има документи (технически описания, рекламни брошури и други), които не са на български език, те се представят и в заверен с “Вярно с оригинала” от участника превод.

3. Минимални функционални възможности – участникът попълва таблицата:

| № | Функционална възможност | Как се изпълнява | Документ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | възможност за работа с твърди и течни образци (проби) – наличие на необходимите за целта държачи |  |  |
| 2 | получаване на спектри на дифузно (разсеяно) пропускане |  |  |
| 3 | получаване на спектри на дифузно отражение |  |  |
| 4 | получаване на спектри на относително огледално отражение |  |  |

Пояснение:

1. В колона 3 “Как се изпълнява” участникът дава кратко описание как се реализира посочената функционална възможност, (посочва) включената в офертата приставка (приспособление или друго) с която се реализира функционалната възможност

2. В колона 4 “Документ” се указва приложен документ към Техническата оферта (техничeско описание, брошура или друго), поясняващ изпълнението на посочената функция.

Забележка: Ако има документи (технически описания, рекламни брошури и други), които не са на български език, те се представят и в заверен с “Вярно с оригинала” от участника превод.

Важно: При липса на документ, доказващ достоверността на функционалната възможност, се приема, че минималното изискване не е изпълнено от участника и той се отстранява от процедурата.

4. Технически изисквания и характеристики – участникът попълва таблицата:

| № | Техническа характеристика или изискване | Минимално изискване | Предложение на участника | Документ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | диаметър на интегриращата сфера | не по-малък от 150 мм |  |  |
| 2 | работен спектрален диапазон | не по-тесен от 200 - 2500 нм |  |  |
| 3 | динамичен фотометричен диапазон в целия работен спектрален диапазон | 0-5А (100% – 0,001%) |  |  |
| 4 | ъгъл на падане на лъчите при измерване на отражение: | 8 градуса (близък до нормалния) |  |  |
| 5 | допустими размери на изследваните образци | за пропускане 20х20х14 см (дебелина 14 см) |  |  |

Пояснение:

1. В колона 4 “Предложение на участника” участникът посочва стойността на предложената от него техническа характеристика.

2. В колона 5 “Документ” се указва приложен документ към Техническата оферта (техничeско описание, брошура или друго) и мястото (страницата), където е посочена дадената техническа характеристика (желателно да е маркирана).

Забележка: Ако има документи (технически описания, рекламни брошури и други), които не са на български език, те се представят и в заверен с “Вярно с оригинала” от участника превод.

Важно: При липса на документ, доказващ достоверността на предложението, се приема, че минималното изискване не е изпълнено от участника и той се отстранява от процедурата.

5. Други

………………………………………………………………………………………………....................

………………………………………………………………………………………………....................

………………………………………………………………………………………………....................

………………………………………………………………………………………………....................

………………………………………………………………………………………………....................

Пояснение: Описват се функционални и технически характеристики (извън минималните), които участникът сметне за необходимо.

Забележка: Ако има документи (технически описания, рекламни брошури и други), които не са на български език, те се представят и в заверен с “Вярно с оригинала” от участника превод.

Дата: ................2014 г. 					Декларатор: ..............................

(подпис и печат)