Приложение ТО-1

Описание, функционални и технически характеристики на предлаганата от нас ВАКУУМНА ТЕХНОЛОГИЧНА СИСТЕМА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ

НА МНОГОСЛОЙНИ ОПТИЧНИ ПОКРИТИЯ

( ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 )

1. Предназначение и функционални възможности – участникът прави кратко описание на предназначението на предлаганата вакуумна технологична система за получаване на многослойни оптични покрития. Посочват се възможностите за изготвяне на оптични покрития и слоеве от различни материали, които могат да се реализират, и функционалните възможности на оборудването (прилагат се документи, съдържащи посочената информация или се посочват съответните позиции от спецификацията).

Забележка: Ако има документи (технически описания, рекламни брошури и други), които не са на български език, те се представят и в заверен с “Вярно с оригинала” от участника превод.

2. Общо описание – участникът прави кратко общо описание, в което се посочва типа, комплектността, модулите, възможностите и друга специфична информация, указана като изискване в документацията за участие (прилага се Техническо описание и/или спецификация и/или друг документ съдържащ посочената информация).

Забележка: Ако има документи (технически описания, рекламни брошури и други), които не са на български език, те се представят и в заверен с “Вярно с оригинала” от участника превод.

3. Минимални технически изисквания към технологичното оборудване и компонентите му  – участникът попълва таблицата:

| № | Изискване | Предложение на участника (как се изпълнява – кратко) | Позиция от спецификацията (ако е приложимо) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | А) Вакуумна камера и помпена станция |  |  |
| 1 | Високовакуумна камера от неръждаема стомана с диаметър не по-малък от 900 mm с въртящо се устройство за закрепване на оптични детайли, разположено в горната част на камерата. |  |  |
| 2 | Двустепенна помпена система с високовакуумна помпа, позволяваща започване на процеса на отлагане (достигане на работно налягане 2x10-6 torr) най-късно 40 минути след началото на изпомпване, при условие на напълно заредена и чиста камера |  |  |
| 3 | Система за ограничаване на турбуленцията във вакуумната камера в началото на изпомпване и при отварянето на камерата |  |  |
| 4 | Система за подгряване на детайлите: - Източници за нагряване до минимум 300оС; - Измерител (контролер) на температурата на детайлите |  |  |
| 5 | Система за затопляне и охлаждане на стените на вакуумната камера |  |  |
| 6 | Брой отвори с тапи на основната плоча, позволяващи необходимата подвижност в разположението на изпарители, екрани, измерители и др. |  |  |
| 7 | Брой "прозорци" (поне два) за визуално наблюдение на процеса на отлагане на слоевете. Те трябва да са снабдени с многократни защитни сменяеми "стъкла" или други елементи, изпълняващи тази функция |  |  |
| 8 | Ротационна система с носещи устройства за закрепване на детайли |  |  |
| 9 | Система за плавно регулиране оборотите на носещото устройство и “меко” пускане и спиране с цел минимизиране на вибрациите |  |  |
| 10 | Сменящи се защитни щитове за стените и вратата на вакуумната камера – 2 комплекта |  |  |
|  | Б) Източници, съпътстващи елементи и възможностите им |  |  |
| 11 | Електронно лъчеви изпарители клас 8-10kW (най-малко 2 бр.), като тигелът за единия трябва да е директно водоохлаждаем с поне 3 гнезда за вещества с достатъчен обем (над 14 см3), с необходимото захранване и управление (включително сканиране на електронния лъч върху веществото за изпарение по избран начин) |  |  |
| 12 | Източници за термо-резистивно изпарение от спирали и "ладии" (най-малко 2 бр.), клас 4kW, включително захранване и регулировка |  |  |
| 13 | Подвижни сменяеми екрани (отворено/затворено) за източниците на изпарение с автоматизирано управление (два комплекта) |  |  |
| 14 | Разположението на изпарителите и при необходимост други елементи трябва да бъдат оптимизирани за получаване на хомогенност на параметрите на нанасяния слой от 1.0 % по цялата повърхност, заемана от детайли. |  |  |
| 15 | Йонен източник – да осигурява сноп с ниска енергия и висока плътност за облъчване на голяма площ: - Разстояние до образците: 50-125см; - Йонна енергия: 40-120 eV; - Лъчев поток: повече от 2 A; - Операционно налягане: < 3 х 10-4 torr. |  |  |
|  | В) Системи за контрол |  |  |
| 16 | Система за контрол (измерване) на дебелината и скоростта на нанасяне на слоя чрез кварцов микробаланс, имаща най-малко една сензорна глава и минимум 6 позиции за кварцови кристали в обема на вакуумната камера с автоматично превключване на кристала при препълване или прекъсване. Устройството за измерване трябва да е окомплектовано с 50 броя кристали |  |  |
| 17 | Система за оптичен контрол на дебелината на слоя в реално време, включващ: - Монохроматор или полихроматор за избор на дължина на вълната/ите с компютърно управление; - Избираема работна дължина на вълната в спектрален диапазон, не по-тесен от 400–2200 nm; - Устройство за смяна на тестови стъкла, без да е необходимо отваряне на вакуумната камера (прекъсване на процеса); - Подходящи модули на източници и приемници със съответните захранвания и интерфейси. - Интерфейс, съвместим с кварцовия измерител на скоростта на нанасяне на слоя. |  |  |
| 18 | Вакуумни и температурни датчици, осигуряващи функционирането на системата. Датчиците следва да са окомплектовани и свързани със системата за управление |  |  |
|  | Г) Управление и софтуер |  |  |
| 19 | Начини за управление: ръчно – от оператор и автоматизирано – от компютър (с операционна система за управление работата на цялата техологична установка и на процеса на нанасяне) |  |  |
| 20 | Графичен или друг интерфейс за избор и наблюдение на процесите |  |  |
| 21 | Система за сигнализация на критични и предкритични състояния и блокировки (при излизане от допустими граници); |  |  |
| 22 | Възможност за съхранение и управление на база данни на осъществените процеси (направените покрития) |  |  |
| 23 | Запазване (съхранение) на данните за физическото състояние на оборудването (инсталацията) и процеса при прекъсване на процеса или аварийни ситуации |  |  |
| 24 | Софтуер и драйвери, необходими за управление на инсталацията и процеса |  |  |
|  | Д) Други |  |  |
| 25 | Оборудване за приток на чисти газове (азот, кислород, аргон и/или други) в камерата с настройваемо саморегулиране, включващо всички необходими компоненти и устройства. То трябва да може да се управлява автоматизирано (от управляващия компютър) и ръчно (от оператор) |  |  |
| 26 | Нестандартни инструменти и принадлежности |  |  |
| 27 | Необходими аксесоари за правилната работа на оборудването, както и необходими консумативи за провеждане на изпитванията за приемане на оборудването. |  |  |

Пояснение:

1. В колона 3 “Предложение на участника (как се изпълнява – кратко)” се описват работните, функционалните и техническите характеристики на предлаганото от участника оборудване, доказвайки стриктно съответствието като минимум с всяко едно от изискванията на възложителя.

2. В колона 4 “Позиция от спецификацията (ако е приложимо)” участникът посочва позицията от приложената към техническата оферта спецификация (опис) на предложеното оборудване.

Забележка: Ако има документи (извадки, технически описания, рекламни брошури и други), които не са на български език, те се представят от участника и в заверен с “Вярно с оригинала” превод.

4. Други

………………………………………………………………………………………...................

……………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………..........

……………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………….......

Пояснение: Описват се функционални и технически характеристики (извън минималните), които участникът сметне за необходимо.

Забележка: Ако има документи (технически описания, рекламни брошури и други), които не са на български език, те се представят и в заверен с “Вярно с оригинала” от участника превод.

Важно: Участник, който не е изпълнил което и да е от минималните изисквания, посочени по-горе, ще бъде отстранен от участие в процедурата.