Таблица Т

Технически характеристики

на "Инфрачервен спектрофотометър с Фурие преобразование (FTIR)"

(към методиката за определяне комплексната оценка на офертите)

| № | Подпоказател | Параметри | Минимално изискване | Предложено | Формула за пресмятане | Максимално значение | Оценка | Източник на информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Т1 Работен спектрален диапазон | Долна граница L [см-1] | 50 см-1 |  | T1L=100/L | 10 |  |  |
|  |  | Горна граница G [см-1] | 7800 см-1 |  | T1G=G/3900 | 4 |  |  |
| 2 | Т2 Спектрална разделителна способност | R [см-1] | 0,5 см-1 |  | Т2= 2/R | 20 |  |  |
| 3 | T3 Погрешност по оста на спектралните честоти | S [см-1] | ±0,1 см-1 |  | T3=0,14/S | 14 |  |  |
| 4 | T4 Фотометрична точност | Q [%] | 0.5 % |  | T4=2/Q | 20 |  |  |
| 5 | T5 Отношение сигнал/шум | Z | 50000:1 |  | T5=Z/12500 | 16 |  |  |
| 6 | Т6 Калибровъчни стандарти | N , Y | - |  | Т6=N*Y/1,5 | 16 |  |  |
|  |  |  |  |  | Общо: | 100 |  |  |

Пояснение:

1. В колона “Източник на информация” участникът следва да укаже документа (техническо описание, брошура или друго), приложен в техническото предложение, доказващ дадената техническа характеристика.

2.  В колона “Предложено” участникът следва да попълни параметъра на своето предложение.

3.  В колона “Оценка” участникът следва да попълни изчислената стойност по формулата за пресмятане.

Забележка: Ако има документи (извадки, технически описания, рекламни брошури и други), които не са на български език, те се представят и в заверен с “Вярно с оригинала” от участника превод.

Комисията ще провери стойностите на предложените от участника параметри и пресметнатите точки и ако открие несъотвествия и грешки, ще ги коригира въз основа на посочените източници на информация.

Важно: Ако участникът не докаже по подходящ начин своето предложение за параметър, комисията ще оцени подпоказателя със стойност 0 точки.